- 可调喷嘴式减温装置

- 结构特点
可调喷嘴式减温装置由混合管道、节流阀、截止阀、止回阀及直行程可调喷嘴等组成，减温水经可调喷咀喷入混合管道内与蒸汽混合达到降低温度的目的。
（二）主要性能指标
1.减温装置出口流量Q的变化范围为10%～100%；
2.减温装置出口温度t2的变化范围为t2±5℃。
（三）订货需知
订货时请提供下列资料：
1．出口蒸汽流量Q；
2．进口（一次）新蒸汽压力P1、温度T1；
3．出口（二次）蒸汽压力P2、温度T2；
4．减温水压力Pb、温度Tb