电动调节蝶阀概述：

产品名称：电动调节蝶阀，电动通风蝶阀，

产品型号：D941W-6

产品规格：DN50-DN3000

公称压力：0.1-0.6MPa

泄 漏 率：普通型≤3% 低泄漏率≤1%

产品用途：
本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为：
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。

采用标准：
设计标准：GB／T12238-1 989 JB／T8692-1998
法兰连接尺寸：GB/T9115．1-2000
结构长度： GB／T1222.1989 
压力试验： GB／T13927-1992；JB／T9092-1999

潍坊潍高阀门专业销售各种阀门，球阀，蝶阀，闸阀，截止阀，止回阀，调节阀，衬氟衬胶阀门，不锈钢阀门，安全阀，减压阀，租火呼吸阀，疏水阀，电磁阀，旋塞阀，柱塞阀，氧气铜阀门，排气阀排污阀，仪表针型阀，电站阀门，氨用阀门，水利阀门，油田阀门，减温减压装置，特殊冶金阀门等等，通用网址：www.sdweigao.com,www.wfvalve.com欢迎新老客户前来采购，联系电话0536-8383966 13465659171.