自闭式泄爆阀，弹压式自闭泄爆阀
型号：MBX
功能介绍：本厂生产的一种自闭式煤气安全泄爆阀，它具有带法兰盘的阀体短管，通过螺杆和支承环相连，螺杆上具有滑动阀杆，支承环上具有一级或多级阀盖限压限位复位弹簧套筒，它克服了以往泄爆片或重铊式泄爆阀被炸开之后为敞口式的缺点，即造成外界空气能进入煤气设备和管道内，产生二次大爆炸，它具有自动泄爆，自动闭合功能，适合煤气、空气管道的工作环境，结构合理、运行安全、可靠、使用方便、节约资金、适合于现代化工业的需求。