- 不锈钢单口排气阀概述：

- 不锈钢单口排气阀此产品用于管道上的最高点或闭气地方，来排除管内气体来疏通管道使管道在工作中正常运转。此排气阀连接有二种丝扣、法兰。

- 丝扣式外型尺寸

| 公称通径 DN(mm) | ZG | Φ | H |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1/2" | 135 | 205 |
| 20 | 3/4" | 135 | 205 |
| 25 | 1" | 135 | 205 |
| 40 | 11/2 | 150 | 205 |
| 50 | 2" | 150 | 205 |

- 法兰式外型尺寸

| 公称通径 DN(mm) | D | D1 | D2 | Φ | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 135 | 210 |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 135 | 210 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 135 | 210 |
| 40 | 140 | 115 | 80 | 150 | 210 |
| 150 | 160 | 125 | 100 | 150 | 210 |

- 技术参数：

- 1、阀体、阀盖、铸铁HT200、不锈钢、碳钢
2、浮球、304不锈
3、排气口、钢H59黄铜
4、密封圈、丁晴橡皮
5、松紧螺丝、A3 
6、工作压力1.0MPa 
7、密封压力1.1MPa
8、强度压力1.5MPa