RC-KG系列

——压力变送器开关量输出板

- 概述

RC-KG系列压力变送器放大电路板主要配套于微小型压力变送器壳体（直杆型/棒状/L型）。该电路板采用新型设计思路，加强线性优化处理。使得变送器在使用过程中稳定性大大提高。输出一组开关信号，非常方面用户对于后端设备动作的控制。目前已被广大压力变送器厂家使用。

- 性能指标

适用性：扩散硅、陶瓷压阻传感器芯片（用户自选）

输出信号：一组开关量

供电电源：24V DC （12-36V）

外形尺寸：20×47mm

J 定触点

B 常开触点

K常闭触点

E＋

V＋

V－

E－

S－

S＋

G 试量电位器

三，接线图：

四，接线说明

E＋ —— 电源＋ 24V DC           E－ —— 电源－ 0V

V＋ —— 传感器电源＋            V－ —— 传感器电源－

S＋ —— 传感器信号＋            S－ —— 传感器信号－

G   —— 试量电位器

备注：在调试过程中，调节G电位器来确定动作点位。例如：要求设备在0-100Mp正常工作，大于100Mp，设备停止工作。这时就需要接线J,K两个端子，然后加压到100Mp调剂G电位器，直到听到动作声音为止。为了避免继电器在动作点位动作频繁，故调节FG直插电阻的阻值。

RC-KG系列

——压力变送器开关量输出板

- 概述

RC-KG系列压力变送器放大电路板主要配套于微小型压力变送器壳体（直杆型/棒状/L型）。该电路板采用新型设计思路，加强线性优化处理。使得变送器在使用过程中稳定性大大提高。输出一组开关信号，非常方面用户对于后端设备动作的控制。目前已被广大压力变送器厂家使用。

- 性能指标

适用性：扩散硅、陶瓷压阻传感器芯片（用户自选）

输出信号：一组开关量

供电电源：24V DC （12-36V）

外形尺寸：20×47mm

J 定触点

B 常开触点

K常闭触点

E＋

V＋

V－

E－

S－

S＋

G 试量电位器

三，接线图：

四，接线说明

E＋ —— 电源＋ 24V DC           E－ —— 电源－ 0V

V＋ —— 传感器电源＋            V－ —— 传感器电源－

S＋ —— 传感器信号＋            S－ —— 传感器信号－

G   —— 试量电位器

备注：在调试过程中，调节G电位器来确定动作点位。例如：要求设备在0-100Mp正常工作，大于100Mp，设备停止工作。这时就需要接线J,K两个端子，然后加压到100Mp调剂G电位器，直到听到动作声音为止。为了避免继电器在动作点位动作频繁，故调节FG直插电阻的阻值。