# 无线空气质量探测器

WL-AQD-A01物联无线空气质量探测器，是一款基于ZigBee无线技术的新型产品，该产品专门用于监测室内空气中某些特定气体浓度，并将信号无线传输到移动智能终端。

将本产品安装在室内，能够测量相关的CO2、温度、湿度、VOC等数据，可以控制相关设备以保证优良的生活环境。

本产品应用广泛，除了智慧家居系统，还可应用于智慧旅店、智能建筑、智能医院等系统中。

功能特点

外观优美

【精致小巧】设计精巧轻盈，具有良好的隐蔽性。

【颜色典雅】颜色柔和典雅，提高你的家装品味。

使用方便

【无线通讯】无线布控，无需繁琐布线，重复装修，家装一步到位。

【开放相容】能与任何基于ZigBee HA标准构建的智能家居系统兼容。

安全舒适

【时刻监控温湿度】监控室内温湿度和CO2，为你提供更好的享受。

【无噪音】无声工作，为你提供静谧空间。

【性能稳定】运行可靠，不会产生误报，可以自动调节灵敏度。

【抗干扰】不会因为外界环境，如振动、射频影响正常工作。

广泛使用

【智慧家居】让你的家始终空气清新，舒适宜人。

【智慧医院】保证病房的空气质量，给病人更好的治疗环境

【智慧酒店】无论客房还是餐厅，新鲜空气随时拥有。

【智慧建筑】无论写字楼还是商场，都能享受清新空气。

产品参数：

| 型号 | WL-AQD-A01 |
| --- | --- |
| 通信方式 | IEEE802.15.4（ZigBee） |
| 通信距离 | 50m |
| CO2检测范围 | 0~2000ppm / 0~5000ppm / 0~10000ppm（可选） |
| CO2检测精度 | ±50ppm |
| 温度测量范围 | -25℃~+55℃ |
| 温度测量精度 | ±0.1℃ |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 95%RH |
| 湿度测量精度 | ±0.1%RH |
| VOC测量种类 | TVOC |
| VOC检测方法 | 半导体技术 |
| 电源需求 | 12V DC |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 95%RH |
| 产品尺寸 | 110×78×40 mm |
| 重量 | 560g |
| 颜色 | 白色、灰色 |

定购信息

| 货号 | WLPN1106036 |
| --- | --- |
| 型号 | WL-AQD-A01 |