SIMATIC IPC647C  6AG4112-1....-....

是一款坚固和极具扩展性的工业 PC，采用 19 英寸的设计 (4 HM)。它具有突出的长期可用性，因此可以提供高投资保护，尤其是可以确保在恶劣的工业环境（例如具有高粉尘浓度、高温和高撞击荷载的环境）中的可靠操作。

IPC847C 具有较高的运算能力和 PCI-Express 技术，是高性能应用（例如测量系统、测试架工业图像处理应用）的完美平台。SIMATIC IPC847C 具有 8 个或可选的 11 个空闲 PCI/PCI-Express 插槽，因此极具灵活性和可扩展性：7 个 PCI、1 个 PCIe x16 或7 个 PCI、1 个 PCIe x16 和 3 个 PCIe x4

为了实现最大的系统可用性和数据安全性，IPC847C 配备有以下组件：

RAID1 组中有 2 个 500 GB 的硬盘或RAID5 组中有 3 个 500 GB 的硬盘，可用于实现最佳的内存空间利用率热插拔框架，用于在操作过程中更换硬盘•冗余电源装置，可在操作过程中进行更换，SIMATIC IPC847C 具有一个可选的塔式套件。外壳深度最小，可以在深度为 500 毫米及以上的 19 英寸机柜的安装中节省空间。

SIMATIC IPC 847C

一个平台，多种优势：

性能最高且系统响应时间极短，全新 2010 英特尔酷睿处理器（酷睿 i7、i5 和 i3），CPU 中集成了高性能板载 HD 显卡，DDR3 memory technology，DDR3 存储技术•系统可用性和数据安全性非常高，系统可用性和数据安全性非常高，板载 RAID 控制器，具有 32 GB（SATA、SLC）的固态驱动器 (SSD)，ECC-RAM，具有纠错功能的工作存储器，通过 Intel AMT 进行远程访问，可选 PROFIBUS 或 PROFINET 接口，具有三个端口可用于低成本连接分布式现场设备或连接 SIMATIC S7 的接口，有关板载 PROFINET 的联网选项的更多信息，借助于可分组千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余，通过可选 PCI-Express x16 图形卡获得较高的图形性能，可以实现双重监控，用于模拟显示器的 DVI/VGA 适配器（可选），7个高速 USB 2.0 端口，其中两个在正面，一个是内部端口，例如用于软件加密狗

高能效的工业 PC：

最先进的移动技术带来了低能耗• ，网络唤醒功能，用于通过网络从中央位置定向启动 IPC，例如，在不生产的周末后启动。

SIMATIC IPC647C/847C 的特殊功能：

坚固且具有长期可用性，具有同样的性能特点、相同的空间占用面积和安装、接口与软件兼容性高质量的工业设计，非常便于使用：

不使用工具即可更换正面风扇，只需拧下一个螺钉即可快速打开外壳，19 英寸显示器可以移动，因此可用作桌面 IPC。有其它内部 USB 接口可用于防止未经授权的拆卸，例如用于软件加密狗正面 USB 接口概念：一个插入型 USB 闪存驱动器，在前门关闭时可以进行操作（作为软件加密狗），因此，会在从正面操作驱动器和“开/关”或重设按钮时避免误用。用于高效自我诊断的正面 LED 显示屏，例如通过 HDD1、HDD2 或 HDD3-ALARM 简单识别 RAID5 组中发生故障的硬盘。

订货号：

6AG4112-1KD68-0BA0

6AG4114-1GA11-0XX5

6AG4114-1GA18-0BX1

6AG4114-1GB11-0XX5

6AG4114-1GB18-0XX5

6AG4114-1GD11-4XX5

6AG4114-1GG01-0XX5

6AG4114-1GG08-0XX5

6AG4114-1GP21-0XX5

6AG4114-1HC12-5BX5

6AG4114-1HG01-0XX5

6AG4114-1JA11-1XX5

6AG4114-1JB11-2XX5

6AG4114-1JG18-2BX5

6AG4114-1JG18-3XX5

6AG4114-1KA02-0BX0

6AG4114-1KA02-0XX0

6AG4114-1KA18-0BX0

6AG4114-1KA22-7XX5

6AG4114-1KB11-3XX5

6AG4114-1KB18-0XX5

6AG4114-1KC22-5BX5

6AG4114-1KD12-0XX5

6AG4114-1KD22-1XX5

6AG4114-1KG01-0XX5

6AG4114-1KG11-0XX5

6AG4114-1LD52-3BB5

6AG4114-1LH11-3BA5

6AG4114-1MK21-6BX5

6AG4114-1NA02-2XX0

6AG4114-1NB11-0BX5

6AG4114-1NR22-3BX6

6AG4114-1NT62-6BA6

6AG4114-1PD12-5BA5

6AG4114-1PP12-3BX0

6AG4114-1PP22-7BC0

6AG4114-1RM72-5EA5

6AG4114-1GG08-0XX0