SIMATIC BOX IPC627C   6ES7647-6C…-….

拥有坚固的金属安装外壳 - 可以防冲击和振动，具有高 EMC 特性。

基本硬件：
         PC 卡保持器用于在有防冲击和振动环境中实现安全操作 
         可以吸收振动和冲击的硬盘驱动器支架 
         闪存驱动器插槽 - CF 卡，可外部访问 
         板载显卡，256 MB、1600 x 1200、85 Hz、32 位色

接口(可从侧面访问)：
         2 x LAN 10/100/1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)
         1 x 串口 (COM1) 
         2 空闲插槽 (3/4-长型)，用于扩展 
         2 x 7-段显示器，2 x 指示器 LED(双色)，可自由编程 
         设备选件(可组态)

处理器：
         Intel Core i7-610E 处理器 (2C/4T、2.53 GHz、TB、HT、VT、4 MB 缓存)
         Intel Core i3-330E 处理器 (2C/4T、2.13 GHz、HT、VT、3 MB 缓存)
         Intel Celeron P4505 处理器 (2C/2T、1.86 GHz、2 MB 缓存) 
         主存储器从 1 到 4 GB，DDR3 1066 
         ECC 内存 2/4 GB、DDR3 1066

现场总线：
         板载 PROFINET、3 x RJ45、CP1616-兼容，PROFINET 型号提供电池后备、板载 2 MB       SRAM
         板载 PROFIBUS/MPI，CP5611-兼容，PROFIBUS 型号提供电池后备，板载 2 MB SRAM

驱动器：
         SATA 硬盘驱动器：250/500 GB, 3.5"；RAID1 2 x 250 GB，2.5"
         SATA 固态驱动器(SSD)：32 GB，带 SLC 技术
         闪存驱动器(内部)，取代硬盘或光驱
SATA 光驱：DVD+/-RW/-RAM

用于扩展的两个空闲插槽：
         2 x PCI (175/265 mm)
         1 x PCI Express x16 (175 mm) 和 1 x PCI (265 mm)

电源：
         100-240 V AC (宽范围)，50/60 Hz (基于 NAMUR 建议)
         24 V DC 工业电源(基于 NAMUR 建议)

预安装并已激活的操作系统：
         Windows XP Professional, MultiLanguage
         Windows 7 Ultimate, MultiLanguage
         Windows Embedded Standard 2009，English (在 8 GB CF 卡上) 
         SIMATIC PC DiagMonitor 软件 
         SIMATIC PC 镜像与分区创建器软件

订货号：

6ES7647-6CB00-0AX0

6ES7647-6CC00-0AX0

6ES7647-6CD00-0AX0

6ES7647-6CE00-0AX0

6ES7647-6CF00-0AX0

6ES7647-6CG00-0AX0

6ES7647-6CH00-0AX0

6ES7647-6CJ00-0AX0

6ES7647-6CA10-0AX0

6ES7647-6CA20-0AX0

6ES7647-6CA30-0AX0

6ES7647-6CA40-0AX0

6ES7647-6CA50-0AX0

6ES7647-6CA60-0AX0

6ES7647-6CA01-0AX0

6ES7647-6CA02-0AX0

6ES7647-6CA03-0AX0

6ES7647-6CA04-0AX0

6ES7647-6CA05-0AX0

6ES7647-6CA06-0AX0

6ES7647-6CA00-0AX0

6ES7647-6CA00-0BX0

6ES7647-6CA00-0CX0

6ES7647-6CA00-0DX0

6ES7647-6CA00-0EX0

6ES7647-6CA00-0FX0

6ES7647-6CA00-0GX0

6ES7647-6CA00-0HX0

6ES7647-6CA00-0JX0

6ES7647-6CA00-0KX0

6ES7647-6CA00-0UX0

6ES7647-6CA00-0VX0

6ES7647-6CA00-0WX0

6ES7647-6CA00-0XX0

6ES7647-6CA00-0AA0

6ES7647-6CA00-0AB0

6ES7647-6CA00-0AF0

6ES7647-6CA00-0AX1

6ES7647-6CA00-0AX2

6ES7647-6CA00-0AX3

6ES7647-6CA05-0AX0

6ES7647-6CA06-0BA1

6ES7647-6CA11-1BA1

6ES7647-6CA16-0WF0

6ES7647-6CA56-0JX0

6ES7647-6CB05-0AA0

6ES7647-6CB05-0AX0

6ES7647-6CB05-0BA0

6ES7647-6CB05-0BX0

6ES7647-6CB06-0AX0

6ES7647-6CB06-0AX1

6ES7647-6CB12-0AX0

6ES7647-6CB15-0AF0

6ES7647-6CB15-1BA0

6ES7647-6CB16-0BX0

6ES7647-6CD00-0BX0

6ES7647-6CD00-1AA0

6ES7647-6CD05-0AX0

6ES7647-6CD05-1AX0

6ES7647-6CD15-1BX0

6ES7647-6CE10-0BA0

6ES7647-6CE16-0AX0

6ES7647-6CE20-0GX1

6ES7647-6CE26-0GX1

6ES7647-6CF35-0BA0

6ES7647-6CG05-0AX0

6ES7647-6CG05-1AX0

6ES7647-6CG06-0BA0

6ES7647-6CG15-0WX0

6ES7647-6CG35-0BA0

6ES7647-6CH65-0AX0

附件：

6ES7 648-1AA10-0YA0

6ES7 648-1AA10-0YB0

6ES7 648-6CA04-1YX0

6ES7 648-2CA01-0AA0

6ES7 648-2AJ40-0KA0

6ES7 648-2AJ40-1KA0

6ES7 648-2AJ50-0KA0

6ES7 648-2AJ50-1KA0

6ES7 648-2BF02-0XF0

6ES7 648-2BF02-0XG0

6ES7 648-2BF02-0XH0

6ES7 648-3AB00-0XA0

6ES7 648-3AE00-0XA0