# 无线调光开关

WL-SFB-C01物联无线调光开关，可根据用户需求设置相关灯光设备的光线亮度。本产品基于ZigBee协议设计，可接受无线信号。用户通过任何移动智能终端，即可无线遥控灯光设备，使整体所表现出的光影效果优雅而美观，达到用户所需要的理想效果。

本产品应用广泛，除了常见的智能家居系统，还可以在智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用。

功能特点

外观优美

【外观设计优雅】优美的外观，典雅的颜色，让你的家尽显高雅品味。

【清爽面板】给人干净典雅的外观感受，也有配合装饰用以螺丝固定的面板。

智慧型设计

【无线智能操控】提供智慧、可靠、无线的连接。

【符合人体工学的设计】流线型按钮依手指的自然曲线及律动来设计。

【人性化的程式设计】可以根据自己的特殊要求，设定开关控制哪个灯或者同时控制哪几个灯。

节能环保

【节能环保】根据实际情况控制灯光亮度，以节约能耗。

操作简单

【使用简便】常规的设计让每个人在刚接触时就很容易了解使用方法。

【两个LED 灯的设计】LED 灯的设计给予使用者即时反馈的信息。

安装容易

【无线装置】让您不必再为一堆电线如何安装而左右为难。

【插入即可操作】制定好的程式，拆箱后即可使用。

【纤细的外壳造型】为您腾出更多空间架线，让您的装设更为容易。

【与一般墙壁插座面板相容】适合于任何标准型墙壁插座面板以提供完整的定制。

平价化

【出人意料的平价】一般人都能负担的价格。

【低廉的装设费用】无线科技可快速又简便的装设于任何家庭。

【低价可规划的方案】低价的家庭自动化入门，之后可继续扩展。

广泛使用

【智慧家居】不论老宅新房，让您轻松享受舒适完美的家居生活。

【智慧旅店】不一样的绚烂效果，让您在入住的同时，更好地体验非凡的灯光世界。

【智能养殖】人性化的程式设计，为动物提供合适的灯光，以促进成长。

【智慧建筑】不论是井然有序的办公场所，还是喧闹熙攘的购物中心，最大程度上节能减排。

产品参数：

| 型号 | WL-SFB-C01 |
| --- | --- |
| 通信方式 | IEEE802.15.4（ZigBee） |
| 通信距离 | 50m |
| 待载能力 | 500W |
| 待载种类 | 阻性负载（白炽灯/射灯） |
| 电源需求 | 110-230V |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 产品尺寸 | 80×80×40 mm |
| 重量 | 150g |
| 颜色 | 多种颜色可选 |

定购信息

| 货号 | WLPN1107018 |
| --- | --- |
| 型号 | WL-SFB-C01 |