尺寸(英寸) 7
液晶屏 TFT液晶显示，LED背光
显示颜色 真彩，65535色
分辨率 800×480
液晶屏亮度 200cd/㎡
触摸屏 电阻式
供电电源 24VDC
额定功率 5W
CPU主板 ARM CPU，400MHz
内存 64M
存储设备 128M FLASH
组态软件 MCGS嵌入式组态软件（运行版）
环境条件 　
工作温度 0℃~45℃
工作湿度 5%~90%
储存温度 -10℃~60℃
振动频率 10-57Hz 57-150Hz
振动加速度 0.075mm 9.8 m/s2
振动扫频速率 Oct/min ≤1
产品规格  
结构 工业塑料结构
颜色 工业灰
面板尺寸 226.5mm×163mm
机柜开孔 215mm×152mm
外部接口 　
串口 1×RS232、1×RS485
USB 1主1从
以太网 无
认证防护 　
认证 CE/FCC
防护等级 IP65
抗干扰性 工业三级