| 序号 |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  | 额定电流 |  |  | 辅助触头数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开 |  |  |  |  |  | 常闭 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3TF3000 |  |  |  |  |  |  | 9A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3TF3010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3TF3001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3TF3100 |  |  |  |  |  |  | 12A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3TF3110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3TF3101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3TF3200 |  |  |  |  |  |  | 16A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 3TF3211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 3TF3300 |  |  |  |  |  |  | 22A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 3TF3311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3TF3400 |  |  |  |  |  |  | 32A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 3TF3411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 3TF3500 |  |  |  |  |  |  | 38A |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 3TF3511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 3TF4010 |  |  |  |  |  |  | 9A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 3TF4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 3TF4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 3TF4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 3TF4022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 3TF4110 |  |  |  |  |  |  | 12A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 3TF4101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 3TF4111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 3TF4120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 3TF4122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 3TF4210 |  |  |  |  |  |  | 16A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 3TF4211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 3TF4220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 3TF4222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 3TF4310 |  |  |  |  |  |  | 22A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 3TF4311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 3TF4320 |  |  |  |  |  |  | 22A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 3TF4322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 3TF4411 |  |  |  |  |  |  | 32A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 3TF4422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 3TF4511 |  |  |  |  |  |  | 38A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 3TF4522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 3TF4622 |  |  |  |  |  |  | 45A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 3TF4644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 3TF4722 |  |  |  |  |  |  | 63A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 3TF4744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 3TF4822 |  |  |  |  |  |  | 75A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 3TF4844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 3TF4922 |  |  |  |  |  |  | 85A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 3TF4944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 3TF5022 |  |  |  |  |  |  | 110A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 3TF5044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 3TF5122 |  |  |  |  |  |  | 140A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 3TF5144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 3TF5222 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 3TF5244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 3TF5322 |  |  |  |  |  |  | 205A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 3TF5344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 3TF5422 |  |  |  |  |  |  | 250A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 3TF5444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 3TF5522 |  |  |  |  |  |  | 300A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 3TF5544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 3TF5622 |  |  |  |  |  |  | 400A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 3TF5644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 3TB4010 |  |  |  |  |  |  | 9A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 3TB4001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 3TB4022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 3TB4110 |  |  |  |  |  |  | 12A |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 3TB4101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 3TB4122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 3TB4222 |  |  |  |  |  |  | 16A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 3TB4322 |  |  |  |  |  |  | 22A |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 3TB4422 |  |  |  |  |  |  | 32A |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 品种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整定电流范围（A） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 3UA50 |  |  |  | OA |  |  |  |  |  | 0.1-0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC |  |  |  |  |  | 0.16-0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE |  |  |  |  |  | 0.25-0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG |  |  |  |  |  | 0.4-0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ |  |  |  |  |  | 0.63-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | 0.8-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A |  |  |  |  |  | 1-1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1B |  |  |  |  |  | 1.25-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  |  |  |  |  | 1.6-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D |  |  |  |  |  | 2-3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E |  |  |  |  |  | 2.5-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |  | 3.2-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1H |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1J |  |  |  |  |  | 6.3-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1K |  |  |  |  |  | 8-12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2S |  |  |  |  |  | 10-14.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 3UA52 |  |  |  | OA |  |  |  |  |  | 0.1-0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC |  |  |  |  |  | 0.16-0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE |  |  |  |  |  | 0.25-0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG |  |  |  |  |  | 0.4-0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ |  |  |  |  |  | 0.63-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | 0.8-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A |  |  |  |  |  | 1-1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1B |  |  |  |  |  | 1.25-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  |  |  |  |  | 1.6-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D |  |  |  |  |  | 2-3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E |  |  |  |  |  | 2.5-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |  | 3.2-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1H |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1J |  |  |  |  |  | 6.3-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1K |  |  |  |  |  | 8-12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  |  | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2B |  |  |  |  |  | 12.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2C |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | 3UA54 |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1J |  |  |  |  |  | 6.3-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  |  | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | 3UA54 |  |  |  | 2B |  |  |  |  |  | 12.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2C |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2D |  |  |  |  |  | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Q |  |  |  |  |  | 25-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | 3UA55 |  |  |  | OA |  |  |  |  |  | 0.1-0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OC |  |  |  |  |  | 0.16-0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE |  |  |  |  |  | 0.25-0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG |  |  |  |  |  | 0.4-0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ |  |  |  |  |  | 0.63-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK |  |  |  |  |  | 0.8-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A |  |  |  |  |  | 1-1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1B |  |  |  |  |  | 1.25-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  |  |  |  |  | 1.6-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D |  |  |  |  |  | 2-3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E |  |  |  |  |  | 2.5-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |  | 3.2-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1H |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1J |  |  |  |  |  | 6.3-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1K |  |  |  |  |  | 8-12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  |  | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2B |  |  |  |  |  | 12.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2C |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2D |  |  |  |  |  | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Q |  |  |  |  |  | 25-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2R |  |  |  |  |  | 32-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8M |  |  |  |  |  | 36-45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  | 3UA58 |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8A |  |  |  |  |  | 11-17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2B |  |  |  |  |  | 12.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2C |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2D |  |  |  |  |  | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2E |  |  |  |  |  | 25-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2F |  |  |  |  |  | 32-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2T |  |  |  |  |  | 40-57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2P |  |  |  |  |  | 50-63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2V |  |  |  |  |  | 57-70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2U |  |  |  |  |  | 63-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  |  | 70-88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  | 3UA59 |  |  |  | 0A |  |  |  |  |  | 0.1-0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0C |  |  |  |  |  | 0.16-0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0E |  |  |  |  |  | 0.25-0.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0G |  |  |  |  |  | 0.4-0.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0J |  |  |  |  |  | 0.63-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0K |  |  |  |  |  | 0.8-1.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1A |  |  |  |  |  | 1-1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1B |  |  |  |  |  | 1.25-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1C |  |  |  |  |  | 1.6-2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1D |  |  |  |  |  | 2-3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E |  |  |  |  |  | 2.5-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1F |  |  |  |  |  | 3.2-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1G |  |  |  |  |  | 4-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1H |  |  |  |  |  | 5-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1J |  |  |  |  |  | 6.3-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1K |  |  |  |  |  | 8-12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2A |  |  |  |  |  | 10-16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2B |  |  |  |  |  | 12.5-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2C |  |  |  |  |  | 16-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2D |  |  |  |  |  | 20-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2E |  |  |  |  |  | 25-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2M |  |  |  |  |  | 32-45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2T |  |  |  |  |  | 40-57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2P |  |  |  |  |  | 50-63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  | 3UA60 |  |  |  | 2H |  |  |  |  |  | 55-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  |  | 63-90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2X |  |  |  |  |  | 80-110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3H |  |  |  |  |  | 90-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3J |  |  |  |  |  | 110-135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  | 3UA61 |  |  |  | 2H |  |  |  |  |  | 55-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  |  | 63-90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2X |  |  |  |  |  | 80-110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3H |  |  |  |  |  | 90-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3J |  |  |  |  |  | 110-135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3K |  |  |  |  |  | 120-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  | 3UA62 |  |  |  | 2H |  |  |  |  |  | 55-80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  |  | 63-90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2X |  |  |  |  |  | 80-110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3H |  |  |  |  |  | 90-120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  | 3UA62 |  |  |  | 3J |  |  |  |  |  | 110-135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3K |  |  |  |  |  | 120-150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3L |  |  |  |  |  | 135-160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3M |  |  |  |  |  | 150-180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  | 3UA66 |  |  |  | 2K |  |  |  |  |  | 80-125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3B |  |  |  |  |  | 125-200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3C |  |  |  |  |  | 160-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3D |  |  |  |  |  | 200-320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3E |  |  |  |  |  | 250-400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  | 辅助触头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开 |  |  |  |  | 常闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 3TH3022 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 3TH3031 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3TH3040 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 3TH4004 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 3TH4013 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 3TH4022 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 3TH4031 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 3TH4040 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 3TH4244 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 3TH4253 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 3TH4262 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 3TH4271 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 3TH4280 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 3TH8004 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 3TH8013 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 3TH8022 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 3TH8031 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 3TH8040 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 3TH8244 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 3TH8253 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 3TH8262 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 3TH8271 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 3TH8280 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）机械联锁可逆接触器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 规格 |  |  |  |  | 额定电流 |  | 辅助触头数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开 |  |  |  |  |  | 常闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 3TD4002 |  |  |  |  | 9A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 3TD4102 |  |  |  |  | 12A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3TD4202 |  |  |  |  | 16A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 3TD4302 |  |  |  |  | 22A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 3TD4402 |  |  |  |  | 32A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 3TD4502 |  |  |  |  | 38A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 3TD4602 |  |  |  |  | 45A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 3TD4702 |  |  |  |  | 63A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 3TD4802 |  |  |  |  | 75A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 3TD5002 |  |  |  |  | 110A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3TD5202 |  |  |  |  | 170A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 3TD5402 |  |  |  |  | 250A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 3TD5602 |  |  |  |  | 400A |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 选型 |  |  |  |  | 订货号 |  | 整定电流范围 |  |  |  |  |  | 触点形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开 |  |  | 常闭 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 3VU13 系列 |  |  |  | 3VU1340-0MB00 |  |  | 0.1-0.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3VU1340-1MB00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3VU1340-2MB00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | （五）3VU13、6系列断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 选型 |  |  |  |  | 订货号 |  |  |  | 整定电流范围 |  |  | 触点形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 常开 |  |  |  | 常闭 |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1MP00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  |  |  | 3VU1340-2MP00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  |  |  | 3VU1340-3MP00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TD00 |  |  |  | 0.24-0.4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TE00 |  |  |  | 0.4-0.6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TF00 |  |  |  | 0.6-1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TG00 |  |  |  | 1-1.6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TH00 |  |  |  | 1.6-2.4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TJ00 |  |  |  | 2.4-4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TK00 |  |  |  | 4-6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  |  |  |  |  | 3VI1340-1TL00 |  |  |  | 6-10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TM00 |  |  |  | 10-16 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1TN00 |  |  |  | 14-20 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  |  |  |  |  | 3VU1340-1MS00 |  |  |  | 0.2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 3VU16 系列 |  |  |  |  | 3VU1640-0MG00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MG00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MG00 |  |  |  | 1-1.6 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MG00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MH00 |  |  |  | 1.6-2.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MH00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MH00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MH00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MJ00 |  |  |  | 2.4-4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MJ00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 90 | 3VU16 系列 |  |  |  |  | 3VU1640-2MJ00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MJ00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MK00 |  |  |  | 4-6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MK00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MK00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 95 | 3VU16 系列 |  |  |  |  | 3VU1640-3MK00 |  |  |  | 4-6 |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0ML00 |  |  |  | 6-10 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1ML00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2ML00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3ML00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MM00 |  |  |  | 10-16 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MM00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MM00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MM00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MN00 |  |  |  | 16-25 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MN00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MN00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 107 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MN00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 108 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MP00 |  |  |  | 22-32 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 109 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MP00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MP00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 111 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MP00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 112 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MQ00 |  |  |  | 28-40 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 113 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MQ00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MQ00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 115 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MQ00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 116 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0MR00 |  |  |  | 36-52 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 117 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1MR00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 118 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2MR00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 119 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3MR00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  | 3VU1640-0LS00 |  |  |  | 45-63 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1LS00 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 122 |  |  |  |  |  | 3VU1640-2LS00 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 123 |  |  |  |  |  | 3VU1640-3LS00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 124 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CG00 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CJ00 |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 126 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CK00 |  |  |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 127 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CL00 |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 128 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CM00 |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 129 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CN00 |  |  |  | 25 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 130 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CP00 |  |  |  | 32 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 131 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CQ00 |  |  |  | 40 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 132 |  |  |  |  |  | 3VU1640-1CR00 |  |  |  | 52 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |