详细信息

west P4100/west P4100控制器/west P4100温度控制器/west P4100 PID 调节器/

仪表尺寸：96MM*96MM*100MM

开孔尺寸：92MM*92MM
WEST温控器WEST温控表WEST表WEST调节器WEST温控仪WEST控制器WEST温度控制器WEST温度控制表WEST温度调节器WEST过程控制器WEST压力控制器WEST流量控制器WEST电动阀门控制器WEST变频器控制器
WEST P4100 WEST P4100+温控器WEST P4100 WEST P4100+温控表WEST P4100 WEST P4100+表WEST P4100 WEST P4100+调节器WEST P4100 WEST P4100+温控仪WEST P4100 WEST P4100+控制器WEST P4100 WEST P4100+温度控制器WEST P4100 WEST P4100+温度控制表WEST P4100 WEST P4100+温度调节器WEST P4100 WEST P4100+过程控制器WEST P4100 WEST P4100+压力控制器WEST P4100 WEST P4100+流量控制器WEST P4100 WEST P4100+电动阀门控制器WEST P4100 WEST P4100+变频器控制器
输入 
热电偶 B、C、J、K、L、N、R、S、T和PtRh20%vsPtRh40%. 
传感器断线检测 <2秒(0-20mA除外),控制输出关闭.热电偶和mV输入时显示高报警,RTD、mA或V输入时显示低报警. 
WEST P4100/P4100+温度，压力，流量控制器（PID调节器）、west p4100/p4100+ 温度，压力，流量控制器
采样频率 每秒4次,精度14位. 
WEST P4100/P4100+温度，压力，流量控制器（PID调节器）、west p4100/p4100+ 温度，压力，流量控制器
精度 输入范围的±0.1%,±1LSD(T/C CJC好于1℃). 
阻抗 热电偶和mV输入时>100MΩ,V输入时为47KΩ,mA输入时为5Ω. 
线性直流 0-20/4-20mA,0-50/10-50mV,0-5/1-5/0-10/2-10V.量程-1999至9999,可标定,小数点位置可调. 
RTD 3线制PT100,每线最大阻值50Ω(三线要平衡). 
WEST P4100/P4100+温度，压力，流量控制器（PID调节器）、west p4100/p4100+ 温度，压力，流量控制器
输出和选件 
控制和报警继电器 单刀双掷继电器2A,240VAC(交流),>500,000次. 
SSR输出 驱动能力>10VDC,最小500Ω. 
固态可控硅输出 0.01至1A(交流),20至280V,47至63HZ. 
直流线性输出 0-20/4-20mA接入500Ω(最大);0-10V、2-10V、0-5V,接入500Ω(最小).控制输出具有2%过驱动/驱动不足.250Ω时,精度为±0.25%.(线性下降到0.5%,用于增加负载至规定限值). 
WEST P4100/P4100+温度，压力，流量控制器（PID调节器）、west p4100/p4100+ 温度，压力，流量控制器
操作环境 
湿度和温度 0至55℃(贮存温度-20至80℃),湿度20%至95%,无冷凝. 
WEST P4100/P4100+温度，压力，流量控制器（PID调节器）、west p4100/p4100+ 温度，压力，流量控制器
电源 100-240VAC,50/60HZ 7.5VA(选20-48VAC,7.5VA/22-65VDC 5W).