西门子液体-气体压力传感器适用各类应用场合

Symaro西门子液体-气体压力传感器能用于各类暖通空调系统中的水、制冷剂和液体-气体的压力测量。

多种价格档次

我们根据客户要求的性能和测量精度可提供不同价格的西门子液体-气体压力传感器，其中包括带有就地显示功能的西门子液体-气体压力传感器。

标定证书

我们提供满足极端要求的特种传感器（QBM…/C型），它带有工厂标定书，并提供再标定服务。很多传感器都能显示和传送4 ~20毫安的输出信号。（西门子液体-气体压力传感器）

差压开关

我们提供的差压开关适用于不同的场合，特别适用于过滤器和风扇皮带的监测。

方式：绝对压力

输出：DC 0 ... 10 V

量程：0...1 bar

分类：标准

电压：AC 24 V，DC 20 ... 30 V

保护等级：IP65

应用/注释：

其他型号： QBE2002-P5    QBE2002-P2    QBE2002-P4     QBE2002-P10      QBE2002-P16    QBE2002-P20    QBE2002-P25    QBE2002-P40