公司提供阳光蓄电池最新价格说明，阳光蓄电池参数，阳光蓄电池图片****阳光蓄电池最新价格，高容量，低报价，长寿命，胶体免维护密闭阳光蓄电池*阳光胶体蓄电池最新参数，报价咨询热线：13581706818，，工作qq：995534976

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光蓄电池公司（Sonnenschein）开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。
40多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。该公司多年来研制成12V，1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。

胶体(dryfit)A400系列电池是把电解液固定于胶体中的密闭阀控式铅酸可充电电池。胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量低，经久耐用，长达12年的设计寿命，以及实际的运行经验证明了它的高度可靠性。胶体(dryfit)A400系列电池可用于多种用途，诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。

| 型 号 | 电压(V) | C10 1.8 VpC 20℃ Ah | 外型尺寸(mm) |  |  |  | 端子型号 | 单重 (约Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) |  |  |
| .A412/5.5 SR | 12 | 5.50 | 151 | 64 | 94 | 100 | F-01 | 2.5 |
| .A412/8.5 SR | 12 | 8.50 | 151 | 98 | 94 | 100 | F-01 | 3.6 |
| .A412/12 SR | 12 | 12.0 | 181 | 76 | 166 | 167 | F-02 | 5.6 |
| .A412/20 G5 | 12 | 20.0 | 167 | 176 | 126 | 126 | G-M5 | 9 |
| .A412/32 G6 | 12 | 32.0 | 210 | 175 | 175 | 175 | G-M6 | 13.6 |
| .A412/32 F10 | 12 | 32.0 | 198 | 166 | 170 | 170 | F-10 | 14 |
| .A412/50 G6 | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 18.5 |
| .A412/50 A | 12 | 50.0 | 278 | 175 | 190 | 190 | A-Terminal | 18.5 |
| .A412/50 F10 | 12 | 50.0 | 276 | 174 | 169 | 198 | F-10 | 21 |
| .A412/65 G6 | 12 | 65.0 | 353 | 175 | 190 | 190 | G-M6 | 23 |
| .A412/65 F10 | 12 | 65.0 | 310 | 174 | 209 | 236 | F-10 | 30 |
| .A412/85 F10 | 12 | 85.0 | 414 | 174 | 218 | 228 | F-10 | 37 |
| .A412/90 A | 12 | 90.0 | 284 | 267 | 208 | 230 | A-Terminal | 34 |
| .A412/90 F10 | 12 | 90.0 | 414 | 174 | 218 | 228 | F-10 | 38 |
| .A412/100 A | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-Terminal | 36 |
| .A412/100 F10 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | F-10 | 44 |
| .A412/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | A-Terminal | 45 |
| .A412/120 F10 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | F-10 | 52.3 |
| .A412/150 F | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | F-10 | 63.8 |
| .A412/180 F10 | 12 | 180 | 518 | 233 | 216 | 238 | F-10 | 64.0 |
| .A412/180 A | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | A-Terminal | 64.0 |
| .A412/200 F10 | 12 | 200 | 513 | 296 | 218 | 228 | F-10 | 82.8 |

EXIDETechnologiesCo名下的GNB和阳光（Sonnenschein）两大产品部分别拥有贫液式及胶体式两种先进生产工艺的独特技术，是世界上2V单体容量达3000AH的唯一厂家，也是世界上第一家生产高科技阀控式密封铅酸蓄电池的专业厂商。专门服务于通信、广播电视、电力、金融、航空、铁路等领域。
◆公司2000年营业额达32亿美元 ◆11个工业电池制造厂
◆在全球89个国家和地区开展业务 ◆17个汽车电池制造厂
◆全球拥有21，000名雇员 ◆12个废旧电池回收中心
◆5个全球性商业机构

EXIDETechnologies公司荣获全球主要的质量认可证书：
◆ISO9001，9002证书
◆中国信息产业部通信设备进网许可证
◆****UL-924证书
◆****ANSI，IEEE，NEMA，IB-4标准
◆日本电信（NTT）进网证NQAS96-1001
◆欧共体IEC896-2：1995（一级证书）
◆澳大利亚AS4029-2和AS3902证书

•“菱形侧壁”专利设计，可确保结构的完整性
• 聚丙烯外壳及封盖，经久耐用。阻燃型设计，完全符合UL94V －028 ％L.O.I 技术要求
• 高压缩玻璃棉吸液式（AGM ）技术，复合效率超过99 ％
• 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加装在蓄电池盖上，可为蓄电池提供安全可靠
 发布的电池信息型号不全面，具体型号及报价请来电咨询或者QQ索要相关电子资料.
 诚信、专业、快捷使我们的服务理念，专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案，我们只做UPS电源系统，因为专业，所以卓越！只有在UPS电源方面我们无所不能...
 我司长期为首钢集团/北京工商银行/电信北京分公司/中石化河北分公司/北京地坛医院/北京市军科院/中国移动等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池，价格优势明显，客户反映良好。
 我们还在各地设立了专门的电池电源日常维护人员！定期为各单位的电源蓄电池例行维护及保养，使电池电源的寿命最大化，赢得了客户的一致好评。

本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。

1、电话支持服务

A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。

B、维护工程师组成电话支持小组，以最快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。

2、 现场支持服务

A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

B、对于在保修期内的产品，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。

C、对于保修期满的产品，我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务，修理不好的产品及时以最优惠的价格更换。

阳光蓄电池销售热线：13581706818

阳光销售公司：北京盛世恒唐科技有限公司

阳光蓄电池销售：秦瑞峰