Otp蓄电池成都/大连/丹东报价

OTP蓄电池联系专线：13716521288

24小时热线 ：13581706818

公司总机：010-58419539

OTP蓄电池6FM-24/12V24AH/20HR全新报价

OTP蓄电池用途：

*UPS不间断电源 *应急照明系统

*铁路、航运、交通 *电厂、变电站、核电站

*消防安全报警系统 *无线通讯系统、程控交换机、移动通讯

*太阳能储存能量转换设备 *控制设备及其紧急保护系统、个人计算机   
OTP UPS蓄电池特点：
�7�4OTP蓄电池针对USP应用所设计 
�7�4 OTP蓄电池寿命长（25摄氏度浮充使用，设计寿命高达5~8年） 
�7�4 OTP蓄电池更安全（壳体采用阻燃材料，产品通过UL安全认证） 
�7�4 OTP蓄电池自放电小（存储时间长达1~2年） 
�7�4 OTP蓄电池密封性好（密封反应效率高达99.9%以上） 
�7�4 OTP蓄电池3年保修�7�4OTP UPSAPC渠道专供产品：蓄电池

| 产品号 | 电池类型 | 额定电压 | 定时数 | 尺寸（mm） |  |  |  | 重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 | 高（带端子） |  |
| 6FM-6.5 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 6.5AH | 152 | 65 | 93 | 96 | 2.6 |
| 6FM-7 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 7AH | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
| 6FM-17 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 17AH | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.3 |
| 6FM-24 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 24AH | 165 | 127 | 184 | 184 | 10 |
| 6FM-38 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 38AH | 198 | 166 | 169 | 169 | 15 |
| 6FM-50 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 50AH | 260 | 134 | 201 | 201 | 18 |
| 6FM-65 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 65AH | 351 | 165 | 175 | 177 | 20 |
| 6FM-90 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 90AH | 330 | 175 | 213 | 244 | 28.5 |
| 6FM-100 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 100AH | 407 | 172 | 217 | 235 | 34 |
| 6FM-150 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 150AH | 483 | 170 | 256 | 292 | 56 |
| 6FM-200 | 免维护密封铅酸蓄电池 | 12V | 200AH | 522 | 238 | 2189 | 249 | 68 |

北京otp蓄电池  天津otp蓄电池     上海otp蓄电池，南京otp蓄电池    河北otp蓄电池

山西otp蓄电池  内蒙otp蓄电池     辽宁otp蓄电池  吉林otp蓄电池   黑龙江otp蓄电池  江苏otp蓄电池  浙江otp蓄电池  安徽otp蓄电池  福建otp蓄电池  江西otp蓄电池

山东otp蓄电池。。。。。。。。。。。。

Otp蓄电池咨询热线：13581706818/13716521288*****otp蓄电池高价回收:010-58419539