1.原装进口夏普高亮度工业液晶模组800×600

2.高级嵌入式一体化LED背光，MTBF高达5万小时

3.工业级高精度电阻式触摸屏，触摸笔、手指和配戴

手套后也能便捷操作

4.高级无风扇技术,先进的系统气流散热设计

5.英特尔双核高性能低功耗处理器

6.千兆以太网，可选WIFI和3G无线网络

7.2个RS-232串口

1.原装进口夏普高亮度工业液晶模组800×600

2.高级嵌入式一体化LED背光，MTBF高达5万小时

3.工业级高精度电阻式触摸屏，触摸笔、手指和配戴

手套后也能便捷操作

4.高级无风扇技术,先进的系统气流散热设计

5.英特尔双核高性能低功耗处理器

6.千兆以太网，可选WIFI和3G无线网络

7.2个RS-232串口

1.原装进口夏普高亮度工业液晶模组800×600

2.高级嵌入式一体化LED背光，MTBF高达5万小时

3.工业级高精度电阻式触摸屏，触摸笔、手指和配戴

手套后也能便捷操作

4.高级无风扇技术,先进的系统气流散热设计

5.英特尔双核高性能低功耗处理器

6.千兆以太网，可选WIFI和3G无线网络

7.2个RS-232串口

6.千兆以太网，可选WIFI和3G无线网络

专业开发无风扇工控机、特种计算机

6.千兆以太网，可选WIFI和3G无线网络

FVC-1037 无风扇工控机

产品简介：

FVC-1037无风扇工控机针对复杂多变的运行环境开发的多功能数据采集计算机，采用Intel 最新一代超低功耗处理器，高运算能力及显示技术。高效、低功耗运行。保障系统安全、稳定、高效的运行环境。

FVC-1037无风扇工控机实现有线、WiFi、3G无线网络、6个串口、8路DIO的全功能数据采集。VGA/HDMI双显示支持1080P高清解码。

详细规格

系统：

CPU：intel Celeron 1037u 1.8GHZ

系统内存：2G DDR3 1333MHZ、最高支持8G

存储：支持MSATA、SATA 2.5寸硬盘

以太网：10/100/1000Base-TX RJ45网口*1

串口：RS-232*6

USB：USB 2.0*8

显示：VGA*1，HDMI*1

音频：MIC-IN输入接口*1个，LINE-OUT输出接口*1个

系统控制：电源开关*1

LED指示灯：电源指示灯*1，HDD指示灯*1

扩展：Mini PCI-E*1，Msata*1，SIM*1

电源：DC 12V/5A 60W电源适配器输入

操作系统：windows XP，windows Embedded、windows 7, windows 8

主要特性：

- Intel Celeron 1037u 1.8GHZ处理器

- 支持8GB-DIMN DDR3 1333MHZ

- 6个RS-232串口

- 8个USB2.0

- 1个千兆以太网

- 可选WIFI和3G无线网络

- 可选4进/4出光耦隔离IO

- 无风扇防尘、抗震、坚固结构设计

应用领域：

- 工厂自动化控制、自动化数据采集

- 智能交通户外视频监控

- 环保监测、监控

- 电力自动化监测、监控

- 车载、船载计算机

运行环境：

工作温度：-10℃—70℃

环境湿度：10%-90%

物理特性：

构造：优质铝镁合金板

颜色：银灰色

尺寸：195(L)×180(W)×42/38(H)mm

重量：1.8Kg

订购信息

FVC-1037-I001嵌入式工控机，Intel Celeron 1037u 1.8GHZ、2G DDR3、32G SSD固态硬盘，1千兆网口、1串口、4 USB2.0、60W电源适配器

FVC-1037-I002嵌入式工控机，Intel Celeron 1037u 1.8GHZ、2G DDR3、32G SSD固态硬盘，1千兆网口、6串口、4 USB2.0、60W电源适配器

FVC-1037-I003嵌入式工控机，Intel Celeron 1037u 1.8GHZ、2G DDR3、32G SSD固态硬盘，1千兆网口、6串口、4 USB2.0、8DIO、60W电源适配器

外形尺寸：