| 订货数据 |  |
| --- | --- |
| 类型 | Schuko TS35 |
| 订货号 | 8734580000 |
| 版本 | 开关柜插座 TS 35 |
| GTIN (EAN) | 4032248407835 |
| 最小包装数 | 10 个 |

| 尺寸及重量 |  |
| --- | --- |
| 长度 | 60 mm |
| 宽度 | 76 mm |
| 高度 | 45 mm |
| 净重 | 98.5 g |

| 温度 |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20 °C...+40 °C |
| 存储温度 | -20 °C...+40 °C |

| 绝缘参数（EN 50178） |  |
| --- | --- |
| 污染等级 | 2 |
| 过压等级 | II |

| 通用参数 |  |
| --- | --- |
| 工作温度 | -20 °C...+40 °C |
| 过压等级 | II |