《SIEMENS软启动器：3RW30/3RW40等系列》

SIRIUS 3RW30系列结构紧凑，使用方便，适用于带式、链式传输装置、泵及风机节能起停。技术参数：额定电流：6-100A工作电压：220-575V??功率范围：1.1-55KW 延时范围：0-20S频率范围：45-66HZ应用范围：皮带式传送装置，运输系统(无振动起动、无振动减速、使用低成本的皮带材料)离心泵、活塞泵(避免压力聚变，防止水槌效应，延长管路寿命)搅拌机、混料机(降低起动电流)通风机(节能起停，可使齿轮和V型传送带平稳运转) 特点：水泵、风机(罗茨风机除外)等变转矩负载用于单速电动机。

SIRIUS 3RW40 是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”，亦是光彩熠熠。其创新的控制技术，使之至今仍是世界上唯一能够在250 kW/400V功率范围内两相控制的软起动器。而且由于其特殊的紧凑型设计，也是世界上最小的软起动器。因此可保证节省空间，使控制柜排布清晰。她是同样两相控制的SIRIUS 3RW30/31系列软起动器的姊妹产品。 优点 &#8226; 统一的连接系统 &#8226; 设计小巧、紧凑，可在控制柜中实现节省空间式简洁布置； &#8226; 自保护和电机过载保护，无需额外配线 &#8226; 电流限值可调，可避免瞬间冲击电流； &#8226; 调试简单、快捷。 高性能型的SIRIUS 3RW44 ------ 功能强大的

SIRIUS 3RW44还能轻松应对较困难的软起动应用。其创新的闭环转矩控制功能，使其可以用于起动额定功率高达710 kW(400 V)的驱动系统（标准接线方式）或额定功率高达1200 kW(400 V)的驱动系统（内三角接线方式）。而且操作简便，用户界面友好。 优点 &#8226; 转矩控制，可实现最优起停； &#8226; 显示屏用户友好，调试简单、快捷； &#8226; 可用内三角电路，节省尺寸和成本； 通过 PROFIBUS，随意集成到上位控制系统中。

服务宗旨：自售出之日起，天津天地通公司保修一年！公司自2008年成立以来以业内良好的信誉，实惠的价格，优质的售前及售后服务，已拥有上百家常年合作的关系伙伴，与数千家企、事业单位有过良好的双赢合作。天地通公司全体员工真诚的希望与您携手并进，不断创新，共创美好未来！ 3RW30及40系列 3RW44系列软启动器的型号如下

3RW3014-1CB14 3RW3016-1CB14 3RW3024-1AB14 3RW3025-1AB14 3RW3026-1AB14 3RW3034-1AB14 3RW3035-1AB14 3RW3036-1AB14 3RW3044-1AB14      3RW3045-1AB14      3RW3046-1AB14

3RW4055-6BB44    3RW4056-6BB44   3RW4073-6BB44   3RW4074-6BB44    3RW4075-6BB44      3RW4076-6BB44

3RW4422-1BC44    3RW4423-1BC44   3RW4424-1BC44   3RW4425-1BC44   3RW4426-1BC44 3RW4427-1BC44 3RW4434-6BC44 3RW4435-6BC44 3RW4436-6BC44 3RW4443-6BC44 3RW4444-6BC44 3RW4446-BC44    3RW4446-6BC44     3RW4447-6BC44

3RW2920-1BC05
3RW2920-1BC08
3RW2920-1DA00
3RW2920-4AD00
3RW3014-1CB04
3RW3003-1CB54
3RW3003-2CB54
3RW3014-1CB14
3RW3016-1CB04
3RW3016-1CB14
3RW3024-1AB04
3RW3024-1AB05
3RW3024-1AB14
3RW3024-1AB15
3RW3025-1AB04
3RW3025-1AB05
3RW3025-1AB14
3RW3025-1AB15
3RW3026-1AA12
3RW3026-1AB04
3RW3026-1AB05
3RW3026-1AB14
3RW3026-1AB15
3RW3034-1AB04
3RW3034-1AB05
3RW3034-1AB14
3RW3034-1AB15
3RW3035-1AA12
3RW3035-1AB04
3RW3035-1AB05
3RW3035-1AB14
3RW3035-1AB15
3RW3036-1AB04
3RW3036-1AB05
3RW3036-1AB14
3RW3036-1AB15
3RW3044-1AB04
3RW3044-1AB05
3RW3044-1AB14
3RW3044-1AB15
3RW3045-1AA12
3RW3045-1AB04
3RW3045-1AB05
3RW3045-1AB14
3RW3045-1AB15
3RW3046-1AB04
3RW3046-1AB05
3RW3046-1AB14
3RW3046-1AB15
3RW3124-1CB14
3RW3124-1CB15
3RW3125-1CB14
3RW3125-1CB15
3RW3126-1CB14
3RW3126-1CB15

SIRIUS 3RW30 软起动器通过相角控制来降低电机端电压，平滑地将电压从起动电压软起动升到到电源电压。起动时，软起动器可以限制电机转矩及电流，减轻机械冲击。从而能够减轻电网压降，降低对所连设备造成的应力，减少磨损，从而减少维护时间。由于起动值可以选择，也就意味着可以根据具体应用来调整软起动器，而不象星三角起动器那样，仅限于两段式起动，而且起动电压固定。
   SIRIUS 3RW30 软起动器占用空间很小。并集成有旁路触点，在电机起动后，可使晶闸管（可控硅）旁路。从而可显著降低热损耗，结构极为紧凑，而且无需外部旁路电路。宗旨-客户的要求就是我们努力的目标！ 市场bu： 张.兰.兵 :18322311447-////SIRIUS 3RW30 软起动器有如下 2 种：
? 带集成旁路触点系统的标准型，规格 S00、S0、S2 和 S3

 ? 不带旁路系统的，外壳尺寸为 22.5 mm
3RW3003-1CB54 3RW3026-1AB05 3RW3044-1AB04 3RW3125-1CB15 3RW3455-0DC45 3RW3465-0DC45 3RW3468-0DC35 3RW3484-0DC44
3RW3003-2CB54 3RW3026-1AB14 3RW3044-1AB05 3RW3126-1CB14 3RW3457-0DC24 3RW3466-0DC24 3RW3468-0DC44 3RW3484-0DC45
3RW3014-1CB04 3RW3026-1AB15 3RW3044-1AB14 3RW3126-1CB15 3RW3457-0DC25 3RW3466-0DC25 3RW3468-0DC45 3RW3486-0DC44
3RW3014-1CB14 3RW3034-1AB04 3RW3044-1AB15 3RW3452-0DC34 3RW3457-0DC44 3RW3466-0DC34 3RW3472-0DC24 3RW3486-0DC45
3RW3016-1CB04 3RW3034-1AB05 3RW3045-1AA12 3RW3452-0DC35 3RW3457-0DC45 3RW3466-0DC35 3RW3472-0DC35 3RW3926-8A
3RW3016-1CB14 3RW3034-1AB14 3RW3045-1AB04 3RW3454-0DC24 3RW3458-0DC24 3RW3466-0DC44 3RW3472-0DC44 3RW3936-8A
3RW3024-1AB04 3RW3034-1AB15 3RW3045-1AB05 3RW3454-0DC25 3RW3458-0DC25 3RW3466-0DC45 3RW3483-0DC24 3RW3950-6DC28
3RW3024-1AB05 3RW3035-1AA12 3RW3045-1AB14 3RW3454-0DC34 3RW3458-0DC34 3RW3467-0DC24 3RW3483-0DC25 3RW3950-6DC38
3RW3024-1AB14 3RW3035-1AB04 3RW3045-1AB15 3RW3454-0DC35 3RW3458-0DC35 3RW3467-0DC25 3RW3483-0DC34 3RW3950-6DC48
3RW3024-1AB15 3RW3035-1AB05 3RW3046-1AB04 3RW3454-0DC44 3RW3458-0DC44 3RW3467-0DC34 3RW3483-0DC35 3RW3950-8DC28
3RW3025-1AB04 3RW3035-1AB14 3RW3046-1AB05 3RW3454-0DC45 3RW3458-0DC45 3RW3467-0DC35 3RW3483-0DC44 3RW3950-8DC48
3RW3025-1AB05 3RW3035-1AB15 3RW3046-1AB14 3RW3455-0DC24 3RW3465-0DC24 3RW3467-0DC44 3RW3483-0DC45 3RW3960-8DC28
3RW3025-1AB14 3RW3036-1AB04 3RW3046-1AB15 3RW3455-0DC25 3RW3465-0DC25 3RW3467-0DC45 3RW3484-0DC24 3RW3960-8DC48
3RW3025-1AB15 3RW3036-1AB05 3RW3124-1CB14 3RW3455-0DC34 3RW3465-0DC34 3RW3468-0DC24 3RW3484-0DC25 3RW3970-8DC28
3RW3026-1AA12 3RW3036-1AB14 3RW3124-1CB15 3RW3455-0DC35 3RW3465-0DC35 3RW3468-0DC25 3RW3484-0DC34 3RW3972-8DC28
3RW3026-1AB04 3RW3036-1AB15 3RW3125-1CB14 3RW3455-0DC44 3RW3465-0DC44 3RW3468-0DC34 3RW3484-0DC35 3RW3973-8DC28
3RW3986-5DC85

3RW4024-1BB04      3RW4024-1BB05    3RW4024-1BB14 
      3RW4024-1BB15      3RW4024-1TB04    3RW4024-1TB05 
      3RW4024-2BB04      3RW4024-2BB05    3RW4024-2BB14 
      3RW4024-2BB15      3RW4024-2TB04    3RW4024-2TB05 
      3RW4026-1BB04      3RW4026-1BB05    3RW4026-1BB14 
      3RW4026-1BB15      3RW4026-1TB04    3RW4026-1TB05 
      3RW4026-2BB04      3RW4026-2BB05    3RW4026-2BB14 
      3RW4026-2BB15      3RW4026-2TB04    3RW4026-2TB05 
      3RW4027-1BB04      3RW4027-1BB05    3RW4027-1BB14 
      3RW4027-1BB15      3RW4027-1TB04    3RW4027-1TB05 
      3RW4027-2BB04      3RW4027-2BB05    3RW4027-2BB14 
      3RW4028-1BB15      3RW4028-1TB04    3RW4028-1TB05 
      3RW4028-2BB04      3RW4028-2BB05    3RW4028-2BB14 
      3RW4028-2BB15      3RW4028-2TB04    3RW4028-2TB05 
      3RW4036-1BB04      3RW4036-1BB05    3RW4036-1BB14 
      3RW4036-1BB15      3RW4036-1TB04    3RW4036-1TB05 
      3RW4036-2BB04      3RW4036-2BB05    3RW4036-2BB14 
      3RW4036-2BB15      3RW4036-2TB04    3RW4036-2TB05 
      3RW4037-1BB04      3RW4037-1BB05    3RW4037-1BB14 
      3RW4037-1BB15      3RW4037-1TB04    3RW4037-1TB05 
      3RW4037-2BB04      3RW4037-2BB05    3RW4037-2BB14 
      3RW4037-2BB15      3RW4037-2TB04    3RW4037-2TB05 
      3RW4038-1BB04      3RW4038-1BB05    3RW4038-1BB14 
      3RW4038-1BB15      3RW4038-1TB04    3RW4038-1TB05 
      3RW4038-2BB04      3RW4038-2BB05    3RW4038-2BB14   
      3RW4038-2BB15      3RW4038-2TB04    3RW4038-2TB05 
      3RW4046-1BB04      3RW4046-1BB05    3RW4046-1BB14 
      3RW4046-1BB15      3RW4046-1TB04    3RW4046-1TB05 
      3RW4046-2BB04      3RW4046-2BB05    3RW4046-2BB14 
      3RW4046-2BB15      3RW4046-2TB04    3RW4046-2TB05 
      3RW4047-1BB04      3RW4047-1BB05    3RW4047-1BB14   
      3RW4047-1BB15      3RW4047-1TB04    3RW4047-1TB05 
      3RW4047-2BB04      3RW4047-2BB05    3RW4047-2BB14 
      3RW4047-2BB15      3RW4047-2TB04    3RW4047-2TB05 
      3RW4055-2BB34      3RW4055-2BB35    3RW4055-2BB44 
      3RW4055-2BB45      3RW4055-6BB34    3RW4055-6BB35 
      3RW4055-6BB44      3RW4055-6BB45    3RW4056-2BB35 
      3RW4056-2BB44      3RW4056-2BB45    3RW4056-6BB34 
      3RW4056-6BB35      3RW4056-6BB44    3RW4056-6BB45 
      3RW4073-2BB34      3RW4073-2BB35    3RW4073-2BB44 
      3RW4073-2BB45      3RW4073-6BB34    3RW4073-6BB35 
      3RW4073-6BB44      3RW4073-6BB45    3RW4074-2BB34 
      3RW4074-2BB35      3RW4074-2BB44    3RW4074-2BB45 
      3RW4074-6BB34      3RW4074-6BB35    3RW4074-6BB44 
      3RW4074-6BB45      3RW4075-2BB34    3RW4075-2BB35 
      3RW4075-2BB44      3RW4075-2BB45    3RW4075-6BB34 
      3RW4075-6BB35      3RW4075-6BB44    3RW4075-6BB45 
      3RW4076-2BB34      3RW4076-2BB35    3RW4076-2BB44 
      3RW4076-2BB45      3RW4076-6BB34    3RW4076-6BB35 
      3RW4076-6BB44      3RW4076-6BB45

德国西门子3RW3全系列软启动器
3RW22、3RW3003、3RW3013、3RW3014、3RW3016、3RW3017、3RW3018、3RW3024、3RW3025、3RW3026、3RW3027、3RW3028、

3RW3034、3RW3035、3RW3036、3RW3037、3RW3038、3RW3044、

3RW3045、3RW3046、3RW3047、3RW3048、3RW3452、3RW3454、

3RW3455、3RW3455、3RW3456、3RW3457、3RW3458、3RW3465、

3RW3466、3RW3467、3RW3468、3RW3472、3RW3483、3RW3484、

3RW3486、3RW3486、
3RW3003-1CB54、3RW3003-1KB54、3RW3003-2CB54、3RW3013-

1BB04、3RW3013-1BB14、3RW3013-2BB04、3RW3013-2BB14、

3RW3014-1BB04、3RW3014-1BB14、3RW3014-1CB04、3RW3014-

1CB14、3RW3014-2BB04、3RW3014-2BB14、3RW3016-1BB04、

3RW3016-1BB14、3RW3016-1CB04、3RW3016-1CB14、3RW3016-

2BB04、3RW3016-2BB14、3RW3017-1BB04、3RW3017-1BB14、

3RW3017-2BB04、3RW3017-2BB14、3RW3018-1BB04、3RW3018-

1BB14、3RW3018-2BB04、3RW3018-2BB14、3RW3024-1AB04、

3RW3024-1AB05、3RW3024-1AB14、3RW3024-1AB15、3RW3025-

1AB04、3RW3025-1AB05、3RW3025-1AB14、3RW3025-1AB15、

3RW3026-1AA12、3RW3026-1AB04、3RW3026-1AB05、3RW3026-

1AB14、3RW3026-1AB15、3RW3026-1BB04、3RW3026-1BB05、

3RW3026-2BB04、3RW3026-2BB14、3RW3027-1BB04、3RW3027-

1BB14、3RW3027-2BB04、3RW3027-2BB14、3RW3028-1BB04、

3RW3028-1BB14、3RW3028-2BB04、3RW3028-2BB14、3RW3034-

1AB04、3RW3034-1AB05、3RW3034-1AB14、3RW3034-1AB15、

3RW3035-1AA12、3RW3035-1AB04、3RW3035-1AB05、3RW3035-

1AB14、3RW3035-1AB15、3RW3036-1AB04、3RW3036-1AB05、

3RW3036-1AB14、3RW3036-1AB15、3RW3036-1BB04、3RW3036-

1BB14、3RW3036-2BB04、3RW3036-2BB14、3RW3037-1BB04、

3RW3037-1BB14、3RW3037-2BB04、3RW3037-2BB14、3RW3038-

1BB04、3RW3038-1BB14、3RW3038-2BB04、3RW3038-2BB14、

3RW3044-1AB04、3RW3044-1AB05、3RW3044-1AB14、3RW3044-

1AB15、3RW3045-1AA12、3RW3045-1AB04、3RW3045-1AB05、

3RW3045-1AB14、3RW3045-1AB15、3RW3046-1AB04、3RW3046-

1AB05、3RW3046-1AB14、3RW3046-1AB15、3RW3046-1BB04、

3RW3046-1BB14、3RW3046-2BB04、3RW3046-2BB14、3RW3047-

1BB04、3RW3047-1BB14、3RW3047-2BB04、3RW3047-2BB14
3RW3452-0DC24、3RW3452-0DC25、3RW3452-0DC34、3RW3452-

0DC35、3RW3452-0DC44、3RW3452-0DC45、3RW3454-0DC24、

3RW3454-0DC25、3RW3454-0DC34、3RW3454-0DC35、3RW3454-

0DC44、3RW3454-0DC45、3RW3455-0DC24、3RW3455-0DC25、

3RW3455-0DC34、3RW3455-0DC35、3RW3455-0DC44、3RW3455-

0DC45、3RW3456-0DC34、3RW3456-0DC35、3RW3457-0DC24、

3RW3457-0DC25、3RW3457-0DC44、3RW3457-0DC45、3RW3458-

0DC24、3RW3458-0DC25、3RW3458-0DC34、3RW3458-0DC35、

3RW3458-0DC44、3RW3458-0DC45、3RW3465-0DC24、3RW3465-

0DC25、3RW3465-0DC34、3RW3465-0DC35、3RW3465-0DC44、

3RW3465-0DC45、3RW3466-0DC24、3RW3466-0DC25、3RW3466-

0DC34、3RW3466-0DC35、3RW3466-0DC44、3RW3466-0DC45、

3RW3467-0DC24、3RW3467-0DC25、3RW3467-0DC34、3RW3467-

0DC35、3RW3467-0DC44、3RW3467-0DC45、3RW3468-0DC24、

3RW3468-0DC25、3RW3468-0DC34、3RW3468-0DC35、3RW3468-

0DC44、3RW3468-0DC45、3RW3472-0DC24、3RW3472-0DC25、

3RW3472-0DC34、3RW3472-0DC35、3RW3472-0DC44、3RW3472-

0DC45、3RW3483-0DC24、3RW3483-0DC25、3RW3483-0DC34、

3RW3483-0DC35、3RW3483-0DC44、3RW3483-0DC45、3RW3484-

0DC24、3RW3484-0DC25、3RW3484-0DC34、3RW3484-0DC35、

3RW3484-0DC44、3RW3484-0DC45、3RW3486-0DC24、3RW3486-

0DC25、3RW3486-0DC34、3RW3486-0DC35、3RW3486-0DC44、

3RW3486-0DC45、

顺祝

商祺！

天津天地通自动化设备有限公司陈豪

2014年1月1日