广州德蒙工业自动化控制有限公司是和泉IDEC一级代理商，常备大量库存，价格好，专业服务，欢迎来电咨询。甄小姐135-3970-4595，Q1925164419

和泉RJ系列薄型功率继电器——中间继电器

耐久性强，形状小，触点的允许电流大的薄型功率继电器。

机身宽仅为12.7mm，形状小，触点的允许电流大。

RJ1S（单极用）：12A

RJ2S（双极用）：8A

标配具备无极性的高辉度动作显示LED指示灯（简易型除外）。IDEC独特的指示灯结构确保清晰的视认性，因而，容易确认点灯的状态。

卓越的电气性/机械性耐久性能

电气性耐久性能：200000次以上（AC负载）

机械性耐久性能：30000000次以上（AC线圈）

备有二极管型与RC电路型。

二极管型的所有电压的逆耐电压均为1000V。

获得UL、CSA认证，符合EN标准。

取得Lloyd's Register规格认定

广州德蒙工业自动化控制有限公司是和泉IDEC一级代理商，常备大量库存，价格好，专业服务，欢迎来电咨询。

薄型功率继电器：RJ1S-CL-A12、RJ1S-CL-A24、RJ1S-CL-A110、RJ1S-CL-A115、RJ1S-CL-A120、RJ1S-CL-A220、RJ1S-CL-A230、RJ1S-CL-A240、RJ1S-CL-D5、RJ1S-CL-D6、RJ1S-CL-D12、RJ1S-CL-D24、RJ1S-CL-D48、RJ1S-CL-D100、RJ1S-C-A12、RJ1S-C-A24、RJ1S-C-A110、RJ1S-C-A115、RJ1S-C-A120、RJ1S-C-A220、RJ1S-C-A230、RJ1S-C-A240、RJ1S-C-D5、RJ1S-C-D6、RJ1S-C-D12、RJ1S-C-D24、RJ1S-C-D48、RJ1S-C-D100、RJ2S-CL-A12、RJ2S-CL-A24、RJ2S-CL-A110、RJ2S-CL-A115、RJ2S-CL-A120、RJ2S-CL-A220、RJ2S-CL-A230、RJ2S-CL-A240、RJ2S-CL-D5、RJ2S-CL-D6、RJ2S-CL-D12、RJ2S-CL-D24、RJ2S-CL-D48、RJ2S-CL-D100、RJ2S-C-A12、RJ2S-C-A24、RJ2S-C-A110、RJ2S-C-A115、RJ2S-C-A120、RJ2S-C-A220、RJ2S-C-A230、RJ2S-C-A240、RJ2S-C-D5、RJ2S-C-D6、RJ2S-C-D12、RJ2S-C-D24、RJ2S-C-D48、RJ2S-C-D100、RJ1S-CLD-D5、RJ1S-CLD-D6、RJ1S-CLD-D12、RJ1S-CLD-D24、RJ1S-CLD-D48、RJ1S-CLD-D100、RJ2S-CLD-D5、RJ2S-CLD-D6、RJ2S-CLD-D12、RJ2S-CLD-D24、RJ2S-CLD-D48、RJ2S-CLD-D100

PCB型薄型功率继电器：RJ1V-C-A12、RJ1V-C-A24、RJ1V-C-A110、RJ1V-C-A115、RJ1V-C-A120、RJ1V-C-A220、RJ1V-C-A230、RJ1V-C-A240、RJ1V-C-D5、RJ1V-C-D6、RJ1V-C-D12、RJ1V-C-D24、RJ1V-C-D48、RJ1V-C-D100、RJ2V-C-A12、RJ2V-C-A24、RJ2V-C-A110、RJ2V-C-A115、RJ2V-C-A120、RJ2V-C-A220、RJ2V-C-A230、RJ2V-C-A240、RJ2V-C-D5、RJ2V-C-D6、RJ2V-C-D12、RJ2V-C-D24、RJ2V-C-D48、RJ2V-C-D100

常配底座：SJ2S-05,SJ1S-05B

SJ系列继电器底座

插座均标配文字记名功能对应脱扣杆。

文字记名功能对应脱扣杆的文字记名板，为使用时翘起，不使用时可折叠的构造。

另具备追加显示用装卸式文字记名板配件。可安装在脱扣杆（1 处）和手指安全型接线螺丝型插座主体端子部（4 处）。

宽仅为15.5mm 的薄型继电器插座。实现了面板内的省空间化。

配备标准接线螺丝型和手指安全型接线螺丝型。

保护等级：IP20（手指安全型接线螺丝型）。

获得UL、CSA 认证，符合EN 标准。