型号　DJY-10S、DJY-1S、DJY-2S、DJY-3S、DJY-1S-1、DJY-K-1、DJR系列、DJY系列

一般数据

| 适用范围 | 不接地的控制系统电源及控制网络系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列型号 | DJR-220 | DJR-210 | DJR-120 | DJR-110 |
| 标称电网电压（Un） | ≤230V AC/DC | ≤230V AC/DC | ≤120V AC/DC | ≤120V AC/DC |
| 抗电强度 | 2000V/50Hz | 2000V/50Hz | 1500V/50Hz | 1500V/50Hz |
| 工作电压（Un） | 220V/50Hz | 110V/50Hz | 220V/50Hz | 110V/50Hz |
| 安全值设定范围 | 220..30～1000K | 210..30～1000K | 120..30～1000K | 110..30～1000K |
|  | 221..20～500K | 211..20～500K | 121..20～500K | 111..20～500K |
|  | 222..10～250K | 212..10～250K | 122..10～250K | 112..10～250K |
|  | 223..10～150K | 213..10～150K | 123..10～150K | 113..10～150K |
| 安全值设定误差 | -0.05～0.10 | ← | ← | ← |
| 允许的电网电容量 | ≤2.2uF | ← | ← | ← |
| 测试电压Um | ±15V | ← | ← | ← |
| 指示显示 | 发光二极管链 | ← | ← | ← |
| 功能测试按键 | 内装 | ← | ← | ← |
| 报警指示 | LED | ← | ← | ← |
| 报警输出 | 常开/常闭触点 | ← | ← | ← |
| 防护等级 | IP50 | ← | ← | ← |
| 安装方式 | C35标准轨道 | ← | ← | ← |

产品购买流程：

- 给我公司发传真询价或打电话咨询或加QQ:10579265咨询

- 我公司按客户要求发传真（邮箱/QQ）：型号、价格、货期等内容

- 客户确定后，通知我公司做购买合同

- 客户盖章回传合同和开票资料及收货地址并安排货款

- 待客户货款到账后，我公司安排发货事宜。

- 发货后会将快递或者物流单号给客户以便跟踪快件直至客户收到。