YH-60B型标准恒温恒湿养护箱

根据国家水泥院、交通部对水泥、砼试件的标准养护要求设计制造，内部采用不锈铁制作，喷雾装置采用超声波加湿，制冷采用大功率压缩机，温湿度并可数显是实验室、质检部门对水泥、砼时间养护的理想设备

技术参数

1、 控温精度：±0.1℃

2、 箱内温度：≤±2℃

3、 温度控制：≥95℃（可调）

4、 工作电压：220v±10﹪

5、 加热功率：800W

6、 压缩机功率：1000W

7、 内部尺寸：560×560×1300㎜

可放150*150砼试件34组