上海赫海门业有限公司生产的快速卷帘门的特性有：密封性能强、容易清洗、高速稳定、符合行业标准的要求，适用于医药、食品、厂家、印刷、纺织等场所。快速卷帘门采用的是优质防腐金属，欧洲进口标准组件组成，性能稳定。快速门的开启速度可以达到0.8-1.6m/s,可调高反射延时的自动和手动环系统,保险（丝）控制开关式或三相电源保护,保险（丝）控制操纵电源保护.

在使用快速门的过程中，需要注意以下几个要点：

- 首次使用时，应检查电源电压及相位和本卷门是否匹配，应保证快速卷门的正确运转方向。当长时间不使用时，请将卷门升至上限位置，并切断电源。

- 人员请不要在卷门下方停留，及放置物品。以免造成意外伤害，及产品损坏。

- 停电时，应按下急停开关，以免突然来电，卷门动作伤人。

- 请不要用锐器划伤帘布，定期用净布擦拭门柱下方光电感应安全开关