TK6070iH

| 显示 | 显示类型 | 7”TFT |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 (WxH dots) | 800 x 480 |
|  | 显示亮度 (cd/m2) | 350 |
|  | 对比度 | 500:1 |
|  | 背光类型 | LED |
|  | 背光寿命 | 30,000小时 |
|  | 显示色彩 | 65536 |
| 触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
| 内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
|  | DRAM (MB) | 64 |
| 处理器 |  | 32Bit RISC 400MHz |
| I/O通讯口 | USB Client | USB 2.0 x 1 |
|  | COM连接口 | COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W |
| 万年历 |  | 内建 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
|  | 电源功耗 | 300mA@24VDC |
|  | 耐压 | 500VAC (1分钟) |
|  | 绝缘电阻 | 超过50M at 500VDC |
|  | 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) |
| 规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 200 x 146 x41.8mm |
|  | 开孔尺寸 | 192 x138mm |
|  | 重量 (kg) | 约0.8 kg |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 |
|  | 储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) |
|  | 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 |
| 使用软件 |  | 限于简体中文版EB8000 V4.3.4或更新版 |
| 7" 800x480 TFT LCD |  |  |
| 无风扇冷却系统 |  |  |
| 内建储存内存及万年历 |  |  |
| IP65 面板防护等级 |  |  |
| LED 背光灯 |  |  |
| 内建电源隔离防护器 |  |  |
| Com2 RS485/2w支持 MPI 187.5K |  |  |