#### 质量流量计

质量流量计是WALSN公司新一代△型双测 量 管 科 氏 质 量 流 量 计 ， 配 有 基 于 数 字 信 号 处 理 器 (DSP)的电子转换装置，集传感器的数字闭环振动控制、信号处理、计算和诊断功能于一身，具有测量精度高、量程比宽、可靠性好的优点。可与 PC 通过 RS485 接口直接通讯，在 WALSN专用软件环境下，用户可直接对其进行在线节点配置、故障诊断和数据记录。

在实时在线测量流体质量流量、密度和温度的同时，可以计算出流体的体积流量、累计质量、累计体积量、组分比例等参数

技术参数

精度 液体：±0.15%，±0.2%，气体±0.5%，

重复性 ≤±0.05%

口径范围 DN1~DN80

压力等级 4MPa，10MPa，30MPa(特殊定制)

法兰 304不锈钢

测量管材料 316L不锈钢

防 护 等 级 IP67

介 质 温 度 -40℃~+180℃，-40℃~+350℃（需定制）

环 境 温 度 -25℃~+60℃

频 率 输 出 0~10kHz(可设定)

模 拟 输 出 0（4）~20mA，误差≤±0.002mA

输 出 接 口 MODBUS，HART（可选）

连 接 方 式 一体分体可选

电 气 接 口 M20 x 1.5密封套, 1/2 NPT

| #### 测量范围： | 0.1~2.5 m3/h |
| --- | --- |
| #### 工作温度： | -50℃ ~ +400℃ ℃ |
| #### 工作压力： | 根据用户压力等级确定 MPa |
| #### 公称通径： | 001~250 mm |
| #### 规格： | 根据用户压力等级确定 |
| #### 精度等级： | 根据用户压力等级确定 |
| #### 类型： | 质量流量计 |
| #### 适用介质： | 液体 |
| #### 品牌： | ZW |
| #### 型号： | TX |
| #### 加工定制： | 是 |