XP362、SP362是智能型8路无源晶体管开关触点输出卡，可通过中间继电器驱动电动执行装置。采用光电隔离，不提供中间继电器的工作电源；具有输出自检功能。

技术指标

| 型号 | XP362 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<60mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<20mA |
| 输出回路 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 信号类型 | 晶体管开关触点（OC） |
| 逻辑“0”输出阀值 | 最大漏电流小于0.1mA |
| 逻辑“1”输出阀值 | 输出晶体管压降小于0.3V |
| 负载能力 | 每点50mA（24V，吸收电流），每卡400 mA |
| 配电方式 | 卡件不提供24V电源，需外配 |
| 隔离方式 | 光电隔离，统一隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |

济南星之火机电科技有限公司是浙大中控技术股份有限公司核心供应商，专业从事工业自动化控制系统集成、 技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术公司。主要经营DCS系统中控卡件、横河仪表、调节阀、压力变送器、温度仪表、雷达物位计。国标质量，常年提供技术支持。星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061。

公司主要经营的浙大中控DCS系统JX-300XP系列主要部件有：6路电流信号输入卡XP313，4路热阻信号输入卡XP316，6路电压信号输入卡XP314，4路模拟量输出卡XP322，8路触点型开关量输入卡XP363，8路晶体管触点开关量输出卡XP362，电源指示卡XP221，空卡XP000，信号端子板XP520h16点多功能通用继电器，输出端子板XP562-GPR，端子版转接模块XP521。

浙大中控DCS系统JX-300X系列产品：SP211 I/O机笼，SP233数据转发卡，SP243X主控制卡，SP251-1电源箱机笼，SP313电流信号输入卡，SP314电压信号输入卡，SP316热阻信号输入卡，SP322模拟量输出卡，SP363触点型开关量输入卡，SP362晶体管触点开关量输出卡，SP221电源指示卡，SP111实时监控，SP131系统组态。

星之火微信公众号：jn_xzh。QQ：3201660061，手机13780718232姜经理。