ZJGKSD08-轴流式水轮机模型能量实验台

1、规格：4.5×1.2×2.5m

2、技术参数：

可进行轴流式水轮机能量试验，即可稳定且正确测量并显示水轮机工作水头参数、水轮机流量参数、水轮机轴端功率计扭矩参数、水轮机转速参数，水轮机负荷。实验台包括小型轴流式水轮机，带溢流板、水位测定读取装置、稳流装置上游透明水箱（水位可调节），1米以上可调水位下游尾水槽，可调开度导叶操纵机构（开度值可直接读取，精度可达1cm），测功器，水位测量仪，流量计，布置于蜗壳、导叶、转轮、尾水管上的流道压力测试传感器（压力参数可直接读取），水轮机运行参数及流道压力参数直接读取和存储的主机和显示器及显示屏，可排水循环水箱（尺寸为4.5×1.2m），大容量变频水泵，10米以上试验台电源线或电源插座、主机及显示器放置台。水槽及水箱材质为钢化玻璃；水轮机转轮为不锈钢材质。

试验台各部件无渗水、无漏水，可清晰观测水流状态，试验台水体更换方便，设备清洁方便。配套实验台主要性能参数、工作原理、操作使用手册。