专业开发嵌入式计算机、无风扇工控机、特种计算机

FEC-2160 嵌入式工控机

产品简介：

FEC-2160 嵌入式工控机采用第四代H81芯片标准主板,支持第四代Intel core处理器,可选I7四核 Pentium双核处理器,丰富的扩展槽灵活应用.整机功耗49.85W和充足的250W电压余量.

桌面型工控机满足2个标准扩展档口，实用一般扩展和体积空间限制要求。

详细规格

系统：

CPU：LGA 1150第四代Intel core处理器

系统内存：4G DDR3 1333MHZ、最高支持16G

存储：支持2 SATA2.0、2 SATA3.0 3.5英寸硬盘

以太网：10/100/1000Base-TX RJ45网口*2

串口：RS-232*2

USB：USB 2.0*6;USB 3.0*2

显示：DVI-I*1，HDMI*1

音频：MIC-IN输入接口*1个，LINE-OUT输出接口*1个

扩展插槽: 2 PCI 或1 PCI、1 PCI-E*4

系统控制：电源开关*1

LED指示灯：电源指示灯*1，HDD指示灯*1

扩展：Mini PCI-E*1，Msata*1，SIM*1

电源：250W ATX 额定电源

操作系统: windows XP、windows Embedded、windows 7, windows 8

物理特性：

构造：镀锌钢板屏蔽结构

颜色：黑色/银灰色

尺寸：345*225*100mm

重量：4Kg

运行环境：

工作温度：0℃—60℃

环境湿度：5%-90%

订购信息

FEC-2160/S001 Intel Pentium G3420T 3.2GHZ、4G DDR3、500G硬盘、250W电源；2 PCI；2千兆网口、2 USB3.0、4 USB2.0、PS/2、2 COM、DVI-I/HDMI

FEC-2160/S002 Intel I5 4590T 3.0GHZ、8G DDR3、500G硬盘、250W电源；2 PCI；2千兆网口、2 USB3.0、4 USB2.0、PS/2、2 COM、DVI-I/HDMI

主要特性：

- 第四代Intel core 处理器

- 支持16GB-DIMN DDR3

- 2个RS-232串口

- 2个USB3.0;6 USB 2.0

- 2个Intel千兆以太网

- 2 PCI 或1 PCI、1 PCI-E*4

- 2 SATA3.0;2 SATA2.0

- 桌面型安装嵌入式结构

应用领域：

- 自动化控制、 自动化设备

- 智能交通户外视频监控

- 环保监测、监控

- 电力自动化监测、监控

- 机房监控、信息中心

- 医疗设备

结构尺寸: