JX-300X的组态工作是通过组态软件SCKey来完成的。该软件用户界面友好、功能强大、操作方便，充分支持各种控制方案。SCKey组态软件是基于中文Windows 2000/NT操作系统开发的，全面支持系统各种控制方案的组态。

软件体系运用了面向对象的程序设计（OOP）技术和对象链接与嵌入（OLE）技术，可以帮助工程师们系统有序地完成信号类型、控制方案、操作手段等的设置。同时，系统还增加和扩充了上位机的使用和管理软件Advantrol-PIMS，开发了SCX 控制语言（类C语言）、梯形图、顺序控制语言功能块图、结构化语言等算法组态工具，完善了诸如流程图设计操作、实时数据库开放接口、报表、打印管理等附属软件。