聚氨酯直埋保温管种类规格-聚氨酯直埋保温管市场价格 ★质量问题-来回邮费我们承担(人为原因造成不在此例) 非质量问题-来回邮费买家承担 ★收货后3天内如因产品 本身质量问题(密度，厚度等跟客户的要求不符)免费退换,3天后不予受理,敬请谅解哦！ ★商品购买后，如有问题，请您及时和我们联系。反之，三天后不予受理，敬请您的谅解。沟通从心开始，祝您生活愉快！ 聚氨酯保温价格，聚氨酯发泡价格，聚氨酯价格，聚氨酯发泡料，保温管规格表，聚氨酯门芯板，直埋补偿器，聚氨酯板，管道保温，聚氨酯发泡价格，聚氨酯泡沫板，太阳能保温管，聚氨酯发泡保温，发泡保温管报价 阿产品由输送介质的钢管(作为工作管)、聚氨酯硬质泡沫塑料(作为保温层)、高密度聚乙烯外套管或缠绕玻璃钢(作为保护层)，三者紧密结合而成。 聚氨酯直埋保温管从里到外分三层结构—廊坊胜明聚氨酯有限公司 第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。 第二层：聚氨酯保温层 用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50℃—120℃时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。 第三层：高密度聚乙烯保护层 预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水 产品结构形式：预制直埋蒸汽保温管由蕊管（工作钢管）减租层、隔热层、反射层、紧固钢带、滑动支架、空气层、外护钢管、喷涂聚氨酯、缠绕玻璃钢组成。 特 点： 用钢管做外保护层，具有强度高。不易损坏且能承受较大上部荷载的特点，为达到长寿命，对钢外套管需进行防腐处理。 滚动支持结构设计合理，滚动摩擦力小，固定支座受力减小，其力学分析原理简单，管道稳定性、安全性得到较大提高。 真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流、极大地降低了热损失。与空气层结构相比，在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13°c。 抽真空装置彻底解决了外钢套管内壁容易被热湿空气腐蚀的难题，大大提高了直埋蒸汽管道的运行寿命。产品寿命提高到30年。 抽真空装置彻底解决了空气层结构存在的每隔50-60m，必须设置一对排潮管的问题，极大地降低了外套管的破损率，使管道沿线更加美观。同时，降低了由于设置排潮管而增加的造价约50/m。 钢管及钢质管件（内层）经理手机; 15203168446 13031811885 分别采用20＃和O235钢制作的无缝钢管、螺旋钢管及电焊钢管，性能指标符合国家及石油部标准；无缝钢管采用GB/T8163-1999标准；螺旋钢管采用SY/T5037-2000，GB/T9711.1-1997，电焊钢管采用GB/T3091-2001。 通常情况下，DN20-DN150采用无缝流体或电焊钢管，DN200以上采用螺旋钢管，也可根据工程需要采用用户要求的各类钢管。经理手机;15203168446 13031811885 钢制管件采用推制或压制工艺。 执行标准：钢制对焊管件GB/T12459-2005 钢板制对焊管件GB/T13401-2005 钢制弯管SY/T5257-2004 保温层（中层） 选用专业聚氨酯原料供应商提供的无氟全水发泡硬质聚氨酯泡沫材料，该材料具有一定的流动性及粘结强度，泡沫充分填满钢管与外护管之间的空隙，保证了钢管、外护管及保温层形成一个牢固的整体。 保护层（外层）经理手机;15203168446 13031811885 聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯颗粒制成，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保证管材在运输安装及使用过程中不受外界因素的破坏。. 工作管材质; 厚度. 无缝钢管; 直缝焊接钢管; 螺旋焊接钢管; 按客户要求. Φ25; Φ25; Φ159; (也可以由客户提供工作管， 我公司做工作管的保温加工。). Φ32; Φ32; Φ219. Φ43; Φ43; Φ273. Φ48; Φ48; Φ325. Φ57; Φ57; Φ377. Φ60; Φ60; Φ426. Φ76; Φ76; Φ478. Φ89; Φ89; Φ529. Φ108; Φ108; Φ630. Φ114; Φ114; Φ720. Φ133; Φ133; Φ820. Φ140; Φ140; Φ920. Φ159; Φ159; Φ1020. Φ219; Φ219; Φ1220. Φ273. Φ325. Φ377. Φ426. Φ478. Φ529. Φ630. Φ720. Φ820. Φ920. Φ1020. Φ1220. 工作管外径范围; 保温层厚度：; 外护层厚度：. Φ32-Φ159的; 常用30mm-50mm; 常用2.5mm-5mm. Φ219-Φ529的; 常用40mm-60mm; 常用4mm-10mm. Φ630-Φ1220的; 常用50mm-70mm; 常用8mm-14mm.

钱

产品优势 1.降低工程造价。 2.热损耗低，节约能源。 3.防腐，绝缘性能好，使用寿命长。 4．占地少，施工快，有利环境保护。 5.安全。 我公司产品适用于：蒸汽管道、水暖管道、空调管道、电力管道、 热力管道…等管道保温，降低热损失。保温管道可架空、可直埋。 公司声明，有问题的产品绝不出厂 严把质量关 公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一 公司理念；把最好的产品交到客户手中 本公司郑重声明： - 签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求 经理手机;15203168446 13031811885 办公电话：0316-5956789 传真：0316-5956789 工作时间： 夏AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM6:00 （周六、日不休） 冬AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM5:30 （周六、日不休） 产品由输送介质的钢管(作为工作管)、聚氨酯硬质泡沫塑料(作为保温层)、高密度聚乙烯外套管或缠绕玻璃钢(作为保护层)，三者紧密结合而成。 聚氨酯直埋保温管从里到外分三层结构 第一层：工作钢管层 根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92)和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。 第二层：聚氨酯保温层 用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50℃—120℃时，选用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料做保温层。 第三层：高密度聚乙烯保护层 预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水 产品结构形式：预制直埋蒸汽保温管由蕊管（工作钢管）减租层、隔热层、反射层、紧固钢带、滑动支架、空气层、外护钢管、喷涂聚氨酯、缠绕玻璃钢组成。 特 点： 用钢管做外保护层，具有强度高。不易损坏且能承受较大上部荷载的特点，为达到长寿命，对钢外套管需进行防腐处理。 滚动支持结构设计合理，滚动摩擦力小，固定支座受力减小，其力学分析原理简单，管道稳定性、安全性得到较大提高。 真空层彻底杜绝了空气层存在的热传导和热对流、极大地降低了热损失。与空气层结构相比，在同等保温厚度下可降低外壁温度8-13°c。 抽真空装置彻底解决了外钢套管内壁容易被热湿空气腐蚀的难题，大大提高了直埋蒸汽管道的运行寿命。产品寿命提高到30年。 抽真空装置彻底解决了空气层结构存在的每隔50-60m，必须设置一对排潮管的问题，极大地降低了外套管的破损率，使管道沿线更加美观。同时，降低了由于设置排潮管而增加的造价约50/m。 钢管及钢质管件（内层）经理手机;15203168446 13031811885 分别采用20＃和O235钢制作的无缝钢管、螺旋钢管及电焊钢管，性能指标符合国家及石油部标准；无缝钢管采用GB/T8163-1999标准；螺旋钢管采用SY/T5037-2000，GB/T9711.1-1997，电焊钢管采用GB/T3091-2001。 通常情况下，DN20-DN150采用无缝流体或电焊钢管，DN200以上采用螺旋钢管，也可根据工程需要采用用户要求的各类钢管。经理手机;15203168446 13031811885 钢制管件采用推制或压制工艺。 执行标准：钢制对焊管件GB/T12459-2005 钢板制对焊管件GB/T13401-2005 钢制弯管SY/T5257-2004 保温层（中层） 选用专业聚氨酯原料供应商提供的无氟全水发泡硬质聚氨酯泡沫材料，该材料具有一定的流动性及粘结强度，泡沫充分填满钢管与外护管之间的空隙，保证了钢管、外护管及保温层形成一个牢固的整体。 保护层（外层）经理手机;15203168446 13031811885 聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯颗粒制成，具有很高的机械强度和优良的耐腐蚀性能。它能保证管材在运输安装及使用过程中不受外界因素的破坏。. 工作管材质; 厚度. 无缝钢管; 直缝焊接钢管; 螺旋焊接钢管; 按客户要求. Φ25; Φ25; Φ159; (也可以由客户提供工作管， 我公司做工作管的保温加工。). Φ32; Φ32; Φ219. Φ43; Φ43; Φ273. Φ48; Φ48; Φ325. Φ57; Φ57; Φ377. Φ60; Φ60; Φ426. Φ76; Φ76; Φ478. Φ89; Φ89; Φ529. Φ108; Φ108; Φ630. Φ114; Φ114; Φ720. Φ133; Φ133; Φ820. Φ140; Φ140; Φ920. Φ159; Φ159; Φ1020. Φ219; Φ219; Φ1220. Φ273. Φ325. Φ377. Φ426. Φ478. Φ529. Φ630. Φ720. Φ820. Φ920. Φ1020. Φ1220. 工作管外径范围; 保温层厚度：; 外护层厚度：. Φ32-Φ159的; 常用30mm-50mm; 常用2.5mm-5mm. Φ219-Φ529的; 常用40mm-60mm; 常用4mm-10mm. Φ630-Φ1220的; 常用50mm-70mm; 常用8mm-14mm.. 产品优势 1.降低工程造价。 2.热损耗低，节约能源。 3.防腐，绝缘性能好，使用寿命长。 4．占地少，施工快，有利环境保护。 5.安全。 我公司产品适用于：蒸汽管道、水暖管道、空调管道、电力管道、 热力管道…等管道保温，降低热损失。保温管道可架空、可直埋。 买家须知 亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！ 一：如何订货 ①旺旺在线和QQ(1012777345)等 跟我们联系； ②或电话联系，把您的要求详细描述下！ 二：订货前请联系客服 我们严格按照每一位客户的规格，设计，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好来样加工事项。 三：关于价格 本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！ 四：关于下单 支付宝担保交易；具体付款方式可以协商。 五：定做流程 客户提供设计稿，我司确认文件OK，客户支付打样费，我司安排打样并寄出样品，客户确认样品OK， 签定大货生产合同，客户付30%定金，我司安排生产大货，大货OK（拍照或寄大货样客户确认或客户亲自验货），客户付清余款，我司安排发货。 六：关于发货 我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。 聚氨酯保温 聚氨酯保温管 直埋管 直埋保温管 聚氨酯保温板 黑黄夹克管 聚乙烯夹克管 黑白组合料 预制保温管 聚氨酯瓦 聚氨酯保温板 聚氨酯组合料 聚氨酯管道保温 公司声明，有问题的产品绝不出厂 严把质量关 公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一 公司理念；把最好的产品交到客户手中 本公司郑重声明： 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求 经理手机;15203168446 13031811885（24h） QQ;1012777345 办公电话：0316-5956789 传真：0316-5956789 工作时间： 夏AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM6:00 （周六、日不休） 冬AM8:00－AM12:00 PM12:30-PM5:30 （周六、日不休）.