ＳＯＥ信号输入卡XP369（Ｂ）

ＳＯＥ从卡为8路统一隔离型的ＳＯＥ信号输入卡，通过ＳＯＥ网络，将ＳＯＥ记录上送给ＳＯＥ主卡，分辨率小于１ＭＳ。

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

卡件技术指标

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

型号                                       ｘｐ３６９（Ｂ）

卡件电源

5v供电电源                        ５VDC，Imax<１００mA

24v供电电源                       ２４ VDC，Imax<１００mA

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数                            ８路

型号类型　　　　　　　　　　　　　干触点输入或电平型输入

滤波时间　　　　　　　　　　　　　由用户设定

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

触点型：ＯＮ<１ＫΩ；ＯＦＦ，<５Ｖ

ＯＮ，ＯＦＦ条件　　　　　　　　　２４Ｖ电平型：ＯＮ：>１８Ｖ；ＯＦＦ：<５Ｖ

４８Ｖ电平型：ＯＮ：>３４Ｖ；ＯＦＦ：<１０Ｖ

配电（查询电压）　　　　　　　　　由卡件配电时，配电电压为２４Ｖ或４８Ｖ

（可以通过调线选择）

时间分辨率　　　　　　　　　　　　０．５ＭＳ的相对时间分辨率

记录缓存　　　　　　　　　　　　　<２５０条（不具有掉电保持）

扫描周期　　　　　　　　　　　　　<１ＭＳ

隔离方式　　　　　　　　　　　　　光电隔离，统一隔离

隔离电压　　　　　　　　　　　　　５００ＶＡＣ@５０ＨＺ１Min(现场侧与系统侧)

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东利泽盟展自控设备有限公司技术部 免费技术咨询电话 0531-88012246

ＳＯＥ信号输入卡XP369（Ｂ）

ＳＯＥ从卡为8路统一隔离型的ＳＯＥ信号输入卡，通过ＳＯＥ网络，将ＳＯＥ记录上送给ＳＯＥ主卡，分辨率小于１ＭＳ。

卡件技术指标

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

型号                                       ｘｐ３６９（Ｂ）

卡件电源

5v供电电源                        ５VDC，Imax<１００mA

24v供电电源                       ２４ VDC，Imax<１００mA

是否支持冗余

支持

输入回路

通道数                            ８路

型号类型　　　　　　　　　　　　　干触点输入或电平型输入

滤波时间　　　　　　　　　　　　　由用户设定

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

触点型：ＯＮ<１ＫΩ；ＯＦＦ，<５Ｖ

ＯＮ，ＯＦＦ条件　　　　　　　　　２４Ｖ电平型：ＯＮ：>１８Ｖ；ＯＦＦ：<５Ｖ

４８Ｖ电平型：ＯＮ：>３４Ｖ；ＯＦＦ：<１０Ｖ

配电（查询电压）　　　　　　　　　由卡件配电时，配电电压为２４Ｖ或４８Ｖ

（可以通过调线选择）

时间分辨率　　　　　　　　　　　　０．５ＭＳ的相对时间分辨率

记录缓存　　　　　　　　　　　　　<２５０条（不具有掉电保持）

扫描周期　　　　　　　　　　　　　<１ＭＳ

隔离方式　　　　　　　　　　　　　光电隔离，统一隔离

隔离电压　　　　　　　　　　　　　５００ＶＡＣ@５０ＨＺ１Min(现场侧与系统侧)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　　　１０ｖ/ｍ

抗静电放电干扰                    空气放电±8KV，接触放电±6KV

间接放电±8KV

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991