产品规格：

‧7吋 (800 * 480) TFT LCD 65536色 ‧1组COM埠,支援RS232 / RS422 / RS485 ‧支持多种下载模式：RS232, USB ‧支持USB Host, 可外接USB随身碟、打印机、鼠标 ‧IP65防水等级 ‧支持垂直、水平显示 ‧编辑软件DOPSoft支持Windows XP / Vista / 7操作系统.

订货说明:

DOP-B07S411  7"宽屏/65536/二个通讯口，能连接各种PLC

DOP-B07S410  7"宽屏/65536/ 一个通讯口，仅能连接台达PLC    以上两种规格开孔尺寸均为：196.9*142.9