| 中控交换机型号：SUP-2118M/SUP-2119M 主体 |  |
| --- | --- |
| 品牌 | 浙大中控 |
| 型号 | SUP-2118M |
| 规格 |  |
| 网络标准 | IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x |
| 端口 | 16个10/100Mbps RJ45 端口，机架式 |
| 尺寸 | 300*450*150 |

SUP-2119M型交换机是SUP-2118G的增强型，SUP-2119M型交换机匹配的光纤模块是F-02M多膜和F-20S单膜。

以太网交换机SUP-2118M，具有端口16个交换，网络速度自适应。与传统的集线器相比，其全双工运行模式提高了网络带宽。

SUP-2118M 端口数：16个RJ-45端口 缓存大小：1.5Mbit  协议：CSMA/CD 输入电压：AC220V 19英尺标准机箱安装。

SUP-2118M型交换机又是SUP-2116G的更新换代产品，主要体现在增加了（1~2）个100Mbps SC光接口、直通线和交叉线自适应等功能，可用于工业网络、宽带小区、电信、金融证券、企业、政府、校园网等。

由于存在两个光接口，因此，最大可以接入两路多模或单模的光路，同时，两个光口可以互为

冗余和互补，保证上行线路的畅通。

SUP-2118M是浙大中控专为满足无盘系统、网络克隆等应用而开发的机架式二层全千兆非网管桌面型以太网交换机产品，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。该系列交换机针对无盘、网克等应用提供不同工作模式，具备良好的网络适应能力。

端口性能
提供16个10/100/1000M 自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商；

支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。

三种工作模式
提供模式切换开关，支持“汇聚上联”、“标准共享”和“网络克隆”三种工作模式，可优化支持无盘系统、网络克隆等网络应用。

使用简单，桌面型壳体设计，可上机架，即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段。

济南星之火机电科技有限公司是浙江浙大中控信息技术有限公司DCS系统授权核心经销商，主要承包经营DCS系统总包（DCS扩容、点检、改造、升级等工程服务）、浙大中控卡件、安全栅、隔离器、横河EJA变送器、物位计、流量计、计算机软硬件的开发等.常年技术支持，国标质量终生服务。

星之火微信公众号：jn_xzh。姜经理13780718232，QQ：3201660061,微信号w13563038108。

| 机柜XP202X | 8路SOE信号输入从卡XP369(B) |
| --- | --- |
| 一体化机笼XP211 | SOE主卡XP422 |
| 电源指示卡XP221 | 多串口多协议通讯卡XP248 |
| 24V转5V电源卡XP258-1/2（宽/窄面板） | Profibus-DP接口卡XP239-DP |
| 数据转发卡XP233 | XP520R/XP520（冗余/不冗余）中控I/O端子板 |
| 主控制卡XP243X | 8路继电器输出端子板XP562-GPRU |
| 电源单体PW722(24VDC,10A) | 8路通用继电器输出端子板XP562-GPRPU（B） |
| 电源箱机笼XP251 | 8路继电器隔离开入端子板XP563-GPRLU |
| 电源XP251-1 | 8路继电器隔离开入端子板XP563-GPRHU |
| 6路电流信号输入卡XP313 | 8路220VAC开入端子板XP563-220VU |
| 6路电压信号输入卡XP314 | DI/O端子板转接模块XP527 |
| 4路热阻信号输入卡XP316 | 空卡XP000 |
| 4路脉冲量输入卡XP335 | 操作员键盘OP036-P |
| 4路模拟量输出卡XP322 | SUP-2118M交换机16口机架式 |
| 8路触点型开关量输入卡XP363(B) | 光纤模块FO2/F20 |
| 8路数字信号输出卡XP362(B) | 实时监控软件PRO111 |
| 16路触点型开关量输入卡XP367 | 组态软件PRO135 |
| 16路数字信号输出卡XP366 |  |

| 机柜SP202 | 模拟量输出卡SP322 | 电源箱机笼SP251 |
| --- | --- | --- |
| I/O机笼SP211 | 触点型开关量输入卡SP363 | 电流信号输入卡SP313 |
| 数据转发卡SP233 | 晶体管触点开关量输出卡SP362 | 电压信号输入卡SP314 |
| 主控制卡SP243X | 电源指示卡SP221 | 热阻信号输入卡SP316 |
| 电源SP251-1 | 空卡SP000 | 操作员键盘SP032 |
| 实时监控SP111 | 组态软件SP131 |  |

| 8路标准信号输入卡FW351点点隔离 | 操作站运行软件FW111P |
| --- | --- |
| 8路热电偶信号输入卡FW352点点隔离 | 组态软件FW135 |
| 8路热电阻信号输入卡FW353点点隔离 | TB366-D对应卡件FW366 |
| 8路电流信号输出卡FW372点点隔离 | TB366-48V对应卡件FW366 |
| 16路数字信号输入卡FW366分组隔离 | TB367-GPR对应卡件FW367 |
| 16路数字信号输出卡FW367分组隔离 | TB367-D对应卡件FW367 |
| 2路应变信号输入卡FW315点点隔离 | TB351-R对应卡件FW351 |
| 4路脉冲量输入卡FW335最大10KHZ | PM-351I对应卡件FW351 |
| FW342位置调节输出卡4组（2DI、1AI、2DO） | TB352-R对应卡件FW352 |
| 8路脉冲量输入卡FW368 | TB353-R对应卡件FW353 |
| 空卡FW000 | TB351-P对应卡件FW351 |
| 主控卡FW243M | TB352对应卡件FW352 |
| 主控卡FW243L | TB353对应卡件FW353 |
| 数据转发卡FW233 | TB372-R对应卡件FW372 |
| 电源指示卡FW221 | TB372对应卡件FW372 |
| FW252-03电源(5V)，75W | TB368对应卡件FW368 |
| FW252-04电源(24V)，150W | TB315对应卡件FW315/FW341/FW335 |
| FW252-05电源(5V,24V)，110W |  |

各种备品备件，欢迎您的垂询！