产品名称：

日本RIKEN甲醛侦测器FP-31

详细介绍：

捷利安科技（深圳）有限公司优价供应日本RIKEN甲醛侦测器FP-31，保证原装进口，欢迎询价订购！

FP-31 甲醛侦测器符合WHO(世界卫生组织)，侦测30 min平均值低于0.08 ppm

特性:

*可测量低浓度甲醛气体!解析度0.005 ppm (0~0.4 ppm 测量范围时)

*操作简易!只要设定TAB侦测片编号 TAB No. 008 或 TAB No. 009，即可开始测定

*大型LCD液晶数字显示，容易读取

*仪器自我诊断系统

规格:

1.功能 : 侦测空气中的甲醛气体

2.原理：试验纸光电光度试验法

3.测试范围/解析度(二段式)：

TAB No. 008 : 0~0.4 ppm / 0.005 ppm

TAB No. 009 : 0~1.00 ppm/ 0.01 ppm

4.侦测时间：30 min (0~0.4 ppm) / 15 min (0~1.00 ppm)

5. 免热机，开机直接侦测

6.大型LCD液晶数字显示

7.取样方式 : 内建泵浦自动吸引测定，流量率：0.5 L/min

8.操作环境温度湿度 : -10 C~+40 C，< 90% RH

9.记忆容量 : 测试完成自动储存功能可达99笔数据(含日期/时间)、并可选购资料传输配件、将测试值传输至电脑

10.仪器自我诊断系统 : 感应器故障、泵浦故障、电池电量不足、系统故障

11.电源：AA 1.5 V碱性电池×4颗；连续使用约12小时

12.尺寸：约 80 × 40 × 150 mm (W×D×H)；重量：约 250 g (不含电池)‏