不 锈 钢 岗 亭 产 品 说 明

1.岗亭支撑柱用不锈钢4/1圆弧立柱，横管采用80*80*1.3mm不锈钢管，焊接而成，不开裂 不变形 制作，美观、坚固、耐用。

2.岗亭顶部20*40*1.5mm采用方通结构架，焊接而成，足够强度。

3.主体结构有四层：1）岗亭框架采用80*80*1.3mm不锈钢管焊接架；2）内衬1.5mm厚木板、3）内层面板采用4mm厚白色高级铝塑板；4）外层面板采用1.2mm不锈钢封板。

4.岗亭底部采用40*80*1.8mm实际厚度的镀锌管满焊接而成，地面是木胶板上铺设塑胶地板，宽敞明亮，舒适宜人。

5.窗采用不锈钢推拉窗，普通5mm玻璃，天花采用PVC豪华装饰板，宽敞明亮，舒适宜人。

6.焊接缝采用中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。

7、岗亭内配：不锈钢工作台、五孔插座1个、灯开关1个、16A空调插座1个、照明灯具、电箱1个、漏电开关1个、5mm玻璃、窗户不锈钢窗户、岗地板水墨纹塑胶地板、门锁、

8.岗亭门为不锈钢半玻、门宽度650mm、外开门。

9.工作台下方安装塑料键盘1个。