人甲状腺素（TT4）酶联免疫（ELISA）试剂盒

黄石市艾恩斯生物科技有限公司，是一家专门从事激素类免疫检测试剂盒开发的高科技公司，涵盖人、大鼠、小鼠、兔、猪等各种属，检测类固醇、氨基酸衍生物、蛋白质和脂肪酸衍生物，可以测血清、血浆、细胞上清、体液等各种液体样本，也可以测组织、细胞等固体样本，能提供激素检测的优质整体解决方案。另可提供激素检测方法开发与验证，生物样本激素分析代测服务。

致力于为全球高等院校、研究机构、诊断试剂厂家、生物制药公司、动物造模公司，提供高质量检测试剂盒、方法学开发和样本代测分析服务，应用于疾病原因探索，动物模型检测，生物药物定量检测方法开发与验证。

甲状腺素是甲状腺滤泡细胞合成及分泌的激素以游离形式释放入血循环中并迅速与血浆蛋白相结合。

黄石市艾恩斯生物科技有限公司，开发了人甲状腺素（TT4）酶联免疫（ELISA）试剂盒和人甲状腺素（TT4）化学发光免疫试剂盒（CLIA试剂盒）两种高通量检测人甲状腺素（TT4）的试剂盒，可供不同需求的客户选择。

一、人甲状腺素（TT4）酶联免疫（ELISA）试剂盒  性能参数

货号：110013E

样本：血清、血浆、细胞培养上清、体液、组织

检测原理：人甲状腺素（TT4）酶联免疫（ELISA）试剂盒，采用竞争法,包被抗人甲状腺素（TT4） 抗体（货号：A110013E），标记另一株抗人甲状腺素（TT4）抗体（货号 ： B110013E），加入校准品（货号：JZ110013E）、质控品（货号：ZK110013E），再加入待测样本，经过温育洗涤，去除游离未反应的组分，形成包被抗体-抗原-标记抗体的免疫复合物，再加入底物，被HRP催化形成蓝色产物，在终止液作用下，变成黄色，在450nm酶标仪上读取吸光度，利用校准品浓度，计算样本浓度。

检测范围：10-320ng/ml

灵敏度：3ng/ml

回收率：87.56%

精密性：批内4.0%，批间7.0%。

具体的试剂盒研发数据，和产品性能数据，可以联系我公司工作人员免费索取，或登录我公司官方主页查询。

二、代测

我公司还提供酶联免疫试剂盒（ELISA试剂盒）代测服务。

三、定制

可以根据客户的需求，由客户提供抗体，或者委托我们采购抗体，进行定制。

四、其他相关产品：

人胰岛素(INS)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人胰岛素原(Pro-INS)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人胰岛素样生长因子I (IGF-I)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人C肽(C-P)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人脂联素(ADP)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人游离甲状腺素(FT4)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人三碘甲腺原氨酸(TT3)酶联免疫（ELISA）试剂盒

人黄体生成素(LH)酶联免疫（ELISA）试剂盒

五、如需详细说明书请与我公司工作人员索取。

QQ:2228104692

QQ:3021527671