奥之星 全功能儿童综合体检工作站

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件配置 | 商用笔记本电脑1台，儿童体检仪1台，婴幼儿体检仪1台，彩色喷墨打印机1台 |
| 2 | 电脑配置 | I3处理器；15.6寸显示屏；运行内存：4G；硬盘：500G;Win10操作系统。 |
| 3 | 主要功能 | 1.儿童智力测评 2.儿童注意力测评与训练 3.儿童综合素质测评 |
| 4 | 软件功能 | 1、图片词汇PPVT智力测试（3岁6个月-9岁2个月儿童) 2、联合型瑞文CRT智商测试(7-16岁儿童） 3、绘人MOD智能测试（4-12岁儿童） 4、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁） 5、0-6岁儿童神经心理发育量表 - 智能开发指导方案（0-7岁儿童） - 7、儿童记忆训练 - 瞬时记忆训练（4-8岁儿童） - 短时记忆训练（6-16岁儿童） - 8、感觉统合能力测试 - 9、大脑工作能力测试 - （1）图形划销注意力测试（3-6岁） （2）字母划销注意力测试（5-16岁） （3）数字划销注意力测试（5-16岁） - 10、发育行为诊断量表 - ☆多动症诊断 - ①家长用评定量表 ②医务人员用评定量表 ③实用儿科学第七版 ④ICD-10诊断标准 ⑤美国精神病协会诊断量表 ⑥教师用评定量表 - ☆孤独症诊断 - ①CCMD-2-R标准 ②ICD-10标准 ③CARS评定量表 ④ABC家长用评定量表 - ☆抽动症诊断 - ①抽动症诊断标准 ②耶鲁量表 ③多发性（TSGS）量表 ④抽动症候评分表⑤抽动症门诊病历 - ☆其他 - ①CES-D抑郁自评量表 ②SCL-90症状自评量表 ③NBNA评定量表 ④新生儿Apgar氏评定 - ☆11、体格测试（身高别年龄、体重别年龄、身高别体重、BMI体质指数、头围胸围测试结果图表，同时具有中国国家标准和国际WHO国际卫生组织标准） ☆综合评价营养不良、发育迟缓、低体重、消瘦、单纯性肥胖、体型。 - 12、☆CDCC测试 - （1）智力测验（MDI) - （2）运动能力测验（PDI） - 13、综合智能测试（0-42个月儿童） - 14、气质测试（0-42个月儿童） 15、儿童未来身高预测 16、儿童膳食营养指导 - 17、儿童常用中成药与检验正常值 |
| 5 | 产品特点 | - ☆1.儿童全功能体检仪彩色触摸屏显示，铝合金机身，可折叠式设计，采用进口双超声波探头，测量准确。 ☆2.采用无线数据传输，传输距离75m，可方便的接收无线数据信号。 - 3.3-16岁儿童身高测量范围0-200cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-100kg， 测量精度±0.2g 4.0-3岁婴幼儿身长测量范围20-110cm，测量精度±1mm； 体重测量范围0-100kg，测量精度±0.2g；测量0-3岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适； |
| 6 | - 售后服务 | - 1、质量三包，终身维护 2、免费发货及上门安装培训 3、提供两次免费升级机会 |