单级消防泵的启动简介

单级消防泵拥有高端功能的意识水平，是消防设备的准备功能。

一、在总线控制方式，单级消防泵消火栓按钮可以在活动启动消火栓联动接口模块下的

启动信号送至消防控制室控制台请求开关的接触经历，然后输出启动消火栓。

二、直接到消火栓按钮开关触点输出动作启动消火栓泵箱。这两种启动方式可以在实践

中锻炼计划，前一个连接，但在总线系统，用于胶印的代码编程看消火栓消火栓联动模

块监测资料。

一个简单的和可靠的开始后，还需要单级消防泵动作信号返回消防控制室。根据实际

工程范畴大小用于设计简单，工程规模设计，建筑地形分散可采用的启动模式，通过一

个规模很小的开始。