河南永兴锅炉集团有限公司

CWNS1.4/95/70-YQ型卧式锅炉出厂随机配件清单

日期:             编号:             车间:

| 序号 |  | 名 称 |  |  | 型号 |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 主机 |  |  | CWN1.4-/95/70-YQ |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配 件 阀 门 | 阀门 |  |  | DN100 |  |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 3 |  | 排污阀DN40 PN1.0 |  |  | Z41H—1.0 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  | 燃汽燃烧器 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 |  | 烟囱 |  |  | φ325 |  |  |  | 米 | 5 |  |  |
| 6 |  | 电控箱 |  |  | 配套 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 |  | 循环泵 |  |  | R80-100 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 |  | 螺丝 |  |  | M12×30 |  |  |  | 套 | 16 |  |  |
| 9 |  | 膨胀水箱 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 10 |  | 水位计 |  |  | DN15 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 文 件 资 料 | 名 称/数 量/单 位 |  |  | 序号 | 文 件 资 料 | 名 称/数 量/单 位 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 总图 1份 |  |  | 14 |  | 安装使用说明书 1份 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 产品质量证明书 1份 |  |  | 15 |  | 制造许可证(复印) 1份 |  |  |  |  |  |
| 发货人 |  |  | 发往地 |  |  |  |  | 司机签字 |  |  |  |  |