河南泽雨环保科技有限公司

改性纤维球滤料

该滤料是由改性纤维丝扎结而成的，它适用于油田含油污水的精细过滤，也适用于其它工业废水的精细过滤。

改性纤维球去除油及有机物的机理为：直接拦截、惯性拦截和电化吸附。滤前水质含油≤15mg/L，悬浮物≤10mg/L；滤后水质含油≤5mg/L，悬浮物≤2mg/L。

纤维球表面经过改性处理，对油及有机物的吸附能力增强；改性纤维球新型结扎方式，运行时滤层孔隙率沿水流方向逐渐减小，形成了比较理想的滤料上大下小的孔隙分布状态，过滤效果更好；滤速高，可达25-30m/h。滤料只需每年补10％左右，无需更换。

改性后的纤维球具有亲水疏油性，反洗再生性能好，是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤材料。

产品技术指标

| 滤前水质 | 含油 | ≤20mg/L |
| --- | --- | --- |
|  | 悬浮物 | ≤20mg/L |
| 滤后水质 | 含油 | ≤2mg/L |
|  | 悬浮物 | ≤1.5mg/L |
|  | 粒经 | ≤1.5um |
|  | COD去除率 | >60% |
| 堆密度 |  | 150kg/m3 |

厂址：河南省巩义市北山口工业耐材园区创业1号

电话：0371-85022986

手机：15037199365李经理

邮箱：Liyanju212@sina.com

传真：0371-85022986

邮编：451200