河南泽雨环保科技有限公司拦截板

技术参数

泽雨环保彗星式滤料拦截板是和慧星式滤料配合使用的一种拦截装置，为了防止滤料在反冲洗时进入排水槽而流失。厂生产的拦截板的材质为PE，尺寸规格为497mm×330mm，厚度24mm。安装时与拦截板支撑系统通过不锈钢螺栓连接，安装严密，块与块之间互相啮合，与池壁之间的间隙应密封，并有足够的刚性，保证在反冲洗时不会产生2mm以上的间隙。
   泽雨滤池拦截板，可以阻止二沉池浮渣对滤料的影响，提高了滤池的产水能力。其间隙为1.5~1.8mm，可以阻止阳光的直射，减缓滤料中藻类的生长。但上部盖板表面藻类生长还是比较明显，因此对于污水厂二级生化处理出水需要增加过滤单元时，建议增加顶盖遮阳和设置杀藻、杀生物膜药剂，如：次氯酸钠、二氧化氯等。
     泽雨环保公司为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”为广大客户提供最优质的服务。

| 供水量： |  | 1000000（L/h） |  | 处理工艺： | 过滤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压： |  | -（V） |  | 水质特性： | -（MΩ-CM） |
| 净含量（规格）： |  | 2（kg） |  | 额定功率： | -（w） |
| 型号： |  | 497*330*24mm |  | 使用场合： | 大型 |
| 品牌： |  | 泽雨 |  | 额定频率： | -（Hz） |
| 进水压力： |  | -（Mpa） |  | 外形尺寸： | 33（cm） |

办公室：0371-85022986    传真：0371-85022986

业务经理：15037199365李经理    邮编：451200

公司名称：河南泽雨环保科技有限公司

地址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业路1号

承接工程（过滤器、过滤池、V型滤池、生物曝气滤池、D滤池）滤料的安装、更换、调试工作。免费寄样品。

郑重承诺：厂家发货、质量保证、价格公道、服务周到