| 型号：TO3800ET-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 3KW |  | 发动机型号 | TO178F |
| 大功率： | 3.2KW |  | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ |  | 油箱容积： | 15L |
| 额定电压： | 220V |  | 机油容积： | 1.65L |
| 结构类型： | 静音式 |  | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 1.0 |  | 缸径*行程： | 75*60mm |
| 相 数： | 单相 |  | 发动机功率： | 10HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） |  | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F |  | 工作时间： | 8-12H |
| 启动方式： | 电启动 |  | 噪音（db）7M | 65-73 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 |  | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 |  | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 |  | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 |  | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min |  | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 单缸、四冲程 |  | 机器重量： | 102kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 |  | 外形尺寸： | 950*570*770mm |
| 控制装置： | ECU |  | 电磁控油阀： | 有 |
| 发电机组标准配置如下 |  |  |  |  |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |  |  |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |  |  |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |  |  |  |
| 自选配件（费用另计） |  |  |  |  |
| ATS自动切换装置 |  | 远程遥控启动 |  |  |
| 特殊改装-车载版本（双层） |  | 定制版本-车载版本（双层） |  |  |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |  |  |  |

| 型号：TO6800ET-J |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 5KW |  | 发动机型号 | TO186F |
| 大功率： | 5.5KW |  | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ |  | 油箱容积： | 15L |
| 额定电压： | 220/380V |  | 机油容积： | 1.65L |
| 结构类型： | 静音式 |  | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 1.0 |  | 缸径*行程： | 78*62mm |
| 相 数： | 单/三相 |  | 发动机功率： | 13HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） |  | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F |  | 工作时间： | 8-12H |
| 启动方式： | 电启动 |  | 噪音（db）7M | 65-73 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 |  | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 |  | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 |  | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 |  | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min |  | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 单缸、四冲程 |  | 机器重量： | 165kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 |  | 外形尺寸： | 950*570*770mm |
| 控制装置 | ECU |  | 电磁控油阀： | 有 |
| 发电机组标准配置如下 |  |  |  |  |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |  |  |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |  |  |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |  |  |  |
| 自选配件（费用另计） |  |  |  |  |
| ATS自动切换装置 |  | 远程遥控启动 |  |  |
| 特殊改装-车载版本（双层） |  | 定制版本-车载版本（双层） |  |  |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |  |  |  |

| 型号：TO7600ET-J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 6KW | 发动机型号 | TO188F |
| 大功率： | 6.5KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 15L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 1.65L |
| 结构类型： | 静音式 | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 1 | 缸径*行程： | 78*62mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 15HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 8-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 65-73 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 单缸、四冲程 | 机器重量： | 175kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 950*570*770mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |

| 型号：TO7900ET-J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 7KW | 发动机型号 | TO190F |
| 大功率： | 7.2KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 15L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 1.65L |
| 结构类型： | 静音式 | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 0.8/1 | 缸径*行程： | 80*75mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 16HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 8-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 65-73 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 单缸、四冲程 | 机器重量： | 178kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 950*570*770mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |

| 型号：TO9800ET-J |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 8KW | 发动机型号 | TO192F |
| 大功率： | 8.2KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 15L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 1.65L |
| 结构类型： | 静音式 | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 0.8/1 | 缸径*行程： | 80*79mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 18HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 8-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 65-73 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 单缸、四冲程 | 机器重量： | 178kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 950*570*770mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |

| 型号：TO14000ET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 10KW | 发动机型号 | TO-2V870F |
| 大功率： | 11KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 28L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 2.3L |
| 结构类型： | 静音式 | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 1.0 | 缸径*行程： | 2*80*79mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 18HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 7-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 60-78 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 双缸、四冲程 | 机器重量： | 210/245kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 1060*610*670mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |

| 型号：TO16000ET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 12KW | 发动机型号 | TO-2V910F |
| 大功率： | 13KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 28L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 2.3L |
| 结构类型： | 静音式 | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 1.0 | 缸径*行程： | 2*80*79mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 18HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 7-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 60-78 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 双缸、四冲程 | 机器重量： | 210/245kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 1060*610*670mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |

| 型号：TO18000ET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机参数 |  | 装置： | 工业器 |
| 额定功率： | 15KW | 发动机型号 | TO-2V910F |
| 大功率： | 16KW | 耗油量: | 205g/kw.h |
| 额定频率： | 50HZ | 油箱容积： | 28L |
| 额定电压： | 220/380V | 机油容积： | 2.3L |
| 结构类型： | 静音式- | 过载能力： | 110%/1h |
| 功率因素： | 0.8/1 | 缸径*行程： | 2*80*79mm |
| 相 数： | 单/三相 | 发动机功率： | 18HP |
| 直流输出： | 12-8.3（V-A） | 压缩比： | 19:1 |
| 发动机参数 |  | 整机参数 |  |
| 绝缘等级： | F | 工作时间： | 7-12H |
| 启动方式： | 电启动 | 噪音（db）7M | 60-78 |
| 燃油型号： | 0#或-10#柴油 | 燃油表： | 有 |
| 调速方式： | 自动调速 | 整机超载保护: | 有 |
| 发动机品牌： | 大泽动力 | 自动过载保护： | 有 |
| 冷却方式： | 空气冷却 | 电压表： | 有 |
| 额定转速： | 3000r/min | 输出指示灯： | 有 |
| 缸体结构： | 双缸、四冲程 | 机器重量： | 210/245kg |
| 燃烧系统： | 直喷式 | 外形尺寸： | 1060*610*670mm |
| 控制装置 | ECU | 电磁控油阀： | 有 |

| 发电机组标准配置如下 |  |
| --- | --- |
| 电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护： |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 日本工业标准器，比其他品牌降低20% |  |
| 自选配件（费用另计） |  |
| ATS自动切换装置 | 远程遥控启动 |
| 特殊改装-车载版本（双层） | 定制版本-车载版本（双层） |
| 执行标准： 国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |