产品展示

|  |  | 数字照度计. 规格型号：; LX－101. 产品应用：; 照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。应用于电光源、科研教学、冶金建筑、工业检测，以及农业科研、光照控制等领域。. |
| --- | --- | --- |

产品概况

* 数字显示，无读数误差。

* 传感器与显示表分离，便于使用。

* 性能可靠，持久耐用。

* 具有最大值保持功能。

* 具有低电池电压指示功能。

* 采用经久耐用的优选电子元件，外壳采用重量轻而坚硬的 ABS 塑料。

* 结构紧凑，便于携带。

* 应用范围广。可广泛用于农业、工业、建筑、环卫、科研等领域。

一般参数：

| 显示器 | 4 位 10 mm 液晶显示屏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量单位 | 勒克斯（Lux） |  |  |
| 测量范围 | 0 ~ 50,000 Lux，3 量程 |  |  |
| 最大值保持功能 |  |  |  |
| 电池电压指示 | 低电压提示 |  |  |
| 工作条件 | 温度：0 ~ 50 °C（32 ~ 122 °F） 湿度：< 80 %RH |  |  |
| 电源 | 1 节 9 号电池 |  |  |
| 尺寸 | 主机尺寸：108 x 72 x 23 mm |  |  |
|  | 传感器尺寸：96 x 58 x 16 mm |  |  |
| 重量 | 175 g （包括电池） |  |  |

电气参数：

| 范围 | 分辨率 | 准确度（23 ± 5 °C） |
| --- | --- | --- |
| 0 ~ 1,999 Lux | 1 Lux | ± ( 5% n + 5 d ) |
| 2,000 ~ 19,000 Lux | 10 Lux | ± ( 5% n + 5 d ) |
| 20,000 ~ 50,000 Lux | 100 Lux | ± ( 5% n + 5 d ) |

准配件:

1. 主机 .........................1台

2. 便携盒 (B07) ............1个

3. 说明书 ......................1份