FF225R12ME4

技术参数：

• Ic(A),Tc=80℃	       225

• Vce(sat),Max(V)	       2.15

• Ton(us)	              0.18

• Toff(us)	              0.5

• Rth(j-c),K/W	       0.14

• Pc(W)	              1050

• 封装	                 EconoDUAL3

• 电路结构	              半桥

性能概要：

• 低VCEast

• T（VJ OP）=150℃

• 标准封装

优点：

• 紧凑型模块

• 容易和最可靠的组装

• 满足任何插头和电缆要求

• 理想的低电感系统设计

目标应用：

• 电机控制和驱动

• 不间断电源（UPS）

• 风力发电