【产品概述】：

本品是以改性硅聚醚与改性硅氧烷复合成，采用特种工艺精制而成的消泡剂。耐高电解质、耐强酸强碱、耐高剪切、本品解决了一般普通消泡剂乳液在高电解质、强酸、强碱、高剪切体系中易破乳失效的缺陷。特点是：耐碱耐酸，消泡速度快，抑泡时间长，效率高。低COD、低消耗量、环保型。

【产品特点】

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、不燃、不爆。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

【技术指标】

型号：B-0190

活性含量：98%

PH值：5~8

水溶性：溶于水，分散性好

外观：淡黄色液体

【应用场合】：

各行业工业污水、化学污水、各类废水处理专用消泡。

【使用方法】：

推荐用量：使用量根据现场泡沫情况而定，建议用量：为0.1%～0.8%, 用量根据实际实验。

【储运包装】

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密封。25 ℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。