废水处理消泡剂

一、【产品说明】：

废水处理消泡剂是以改性硅聚醚与改性硅氧烷复合成，采用特种工艺精制而成的消泡剂。耐高电解质、耐强酸强碱、耐高剪切、本品解决了一般普通消泡剂乳液在高电解质、强酸、强碱、高剪切体系中易破乳失效的缺陷。特点是：耐碱耐酸，消泡速度快，抑泡时间长，效率高，而且无腐蚀、无不良作用。低COD、低消耗量、环保型。

二、【技术指标】：

型号………………………………B-184/185/186

外观…………………………………乳白色液体

水溶性………………………………能分散水中

粘度（25℃）………………………1000~1500mpa.s

闪火点………………………………不可燃

注：本数据表所列数值只描述了本产品典型的性质，不代表规格范围。

三、【产品特点】：

1、消泡、抑泡力强，用量少，不影响起泡体系的基本性质。

2、耐热性好，化学性稳定，无腐蚀、无不良作用、不燃、不爆。

3、其性能可与进口产品相媲美，而价格更具明显之优势。

四、【应用场合】：

各行业工业污水、化学污水、各类废水处理专用消泡剂.

五、【使用方法】：

废水处理消泡剂可直接使用，也可稀释使用。一吨污添加量为0﹒03～0﹒4%；使用量请试验。稀释后需立即使用，不宜久存，否则会出现分层破乳等影响产品品质的问题。如稀释后需长期保存，添加稳定剂，必要时与本公司联系。

六、【储运包装】：

包装：本品采用50KG、120KG、200KG塑料桶装。

贮存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

七、【保护措施】：

请参阅本公司《废水处理消泡剂材料数据（MSDS）》。