LB-DZ-A型便携式六参数水产养殖水质检测仪

一、六参数水质检测仪产品概述
LB-DZ-A水质分析仪适用于水厂养殖业用水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 检测，以便控制水的 PH、亚硝酸盐、氨氮、溶解氧、水温、盐度 达到规定的水质标准。

二、六参数水质检测仪原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

技术参数

|  | PH | 亚硝酸盐 | 溶解氧 | 氨氮 | 水温 | 盐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 | 0.0～14.0pH | 0-0.3mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-100℃ | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1PH | 0.01mg/L |  |  |  |  |
| 重复性 | ≤2% |  |  |  |  |  |
| 示值误差 | pH：±0.1 | ±5%FS±1个字 |  |  |  |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz |  |  |  |  |  |

三.水产养殖仪特点：  
1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。
2. 采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，数字显示氨氮、溶解氧、亚硝酸盐等值，试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。
3. 本公司特制的专利技术LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。，其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 
4. 主机内置大功率电池，可用于野外现场定量测量，充电2小时可连续使用4小时，即充即用。

5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.01mg/L。

6. 融合多项自主设计专利成果，技术先进，符合国家标准。

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务！