厂家直销：手机15067711946  QQ:870431502

型号说明

产品概述

ISG型单级立式管道离心泵是采用老型离心泵和SG型管道泵之性能参数，在一般立式管道泵的基础上进行巧妙组合设计而成，符合最新国家机械部JB/T53058-93的标准要求，按国际ISO2858标准设计制造，该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。同时根据使用温度和使用场合介质的不同，过流部分的材质变化和结构变化，设计成同性能参数的IRG型热水泵、IHG型不锈钢管道泵、YG型防爆管道离心泵。

用 途

1、ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T＜80℃。
      2、IRG型热水管道循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用温度T＜120℃，GRG型使用温度T＜240℃。
      3、IHG型立式化工离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20℃ ~ 120℃。
      4、YG型立式管道离心油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。

工作条件

1、 管道泵吸入压力≤1.0MPa，或泵系统最高工作压力≤1.6MPa，即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、 环境温度＜40℃，相对湿度＜95％。

3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1％，粒度>0.2mm。 如使用介质带有细小颗粒,请在订货时说明，以便采用耐磨式机械密封。

卖家承诺

1、产品按国家标准及厂家技术标准生产；

2、购买本店产品，享受一年内的免费维修(易损件除外）；在质保期内如果有小件损坏，我们快递配件由买家更换，如果是大件不可修问题，返厂维修或者换新的。

3、产品为木箱包装，内附产品说明书、合格证各一套。

买家须知

一、邮费问题：

本店所有商品均不含运费，因货物到达地不同，会导致不同运费，机电产品本身较重，30公斤以上建议走货运，货运运费较低。

二、发票问题：

本店所有商品均为不含税价格，如需开票请提前说明，咨询客服

三、评价问题：

如果您对本店有任何不满意，请在评价之前与我们沟通，不要冒然给出中差评，因为这样并不能解决任何问题；冷静一下，出

现问题我们也会想办法解决，相信任何问题都会迎刃而解，也请您试着换位思考一下，大家都一样不容易。

请您珍惜我们的劳动成果，谢谢！

四、发货问题：

买家在拍之前请先联系店主有无货，因为本店还有其它出货渠道，敬请谅解。拍下宝贝后，请留下准确的地址，邮编，电话，

姓名以方便我们及时与您联系，如因买家填写的地址不够详细而造成的无法及时收货，责任由买家自行承担。

五、收货问题：

收货时，请在物流公司人员的见证下，当面对机器包装进行拆封，认真检查，在确认机器并不存在破损，凹陷，零部件、配套

附件丢失等外力产生的硬件缺陷的情况下，方可在运单收货确认栏上签字；如需代签的请事先告知代签人先验货，没有破损的情况下

再签收，别人代签等同于买家自己签收！快递签收后再发现货物破损的，责任由买家自行承担。

六、付款方式：

1．支付宝（推荐）

2.本公司产品采用合同制，可联系客服打款到公司帐户。