AZX-D型 儿童生长发育测评系统技术参数

- 一、综合素质测评

- ☆1、体格测试（身高别年龄、体重别年龄、身高别体重、BMI体质指数、头围胸围测试结果图表，同时具有中国国家标准和国际WHO国际卫生组织标准）

☆综合评价营养不良、发育迟缓、低体重、消瘦、单纯性肥胖、体型。

- CDCC测试

- （1）智力测验（MDI)

- （2）运动能力测验（PDI）

- 综合智能测试（0-42个月儿童）

- 4、气质测试（0-42个月儿童）

5、儿童未来身高预测

6、儿童膳食营养指导

7、儿童常用中成药与检验正常值

二、性能特点：

☆1、立式身高体重测量仪和婴幼儿身长体重测量采用无接触式原装进口双超声波探头测身高，并有证明文件；电子精密压敏传感器测体重，并可智能去除衣服重量；自动、手动测量；测量结果分析自动打印；豪华彩色液晶触摸屏显示；语音提示，音量可调节，测量值播报；待机时显示日期、时间和温度；多种通讯方式设置，可与计算机相连，接口RS-232C标准。

☆2、独创一键自动身高校准和锁屏功能，避免温度和海拔的影响。

☆3、立式身高体重测量仪采用双超声波进口探头，避免站姿位置和方向的影响。

☆4、立式身高体重测量仪可折叠式设计，方便携带。

☆5、支持全程无创无接触式测试， 19英寸SGS红外智能感应触摸液晶显示器。无需对屏表面直接施加压力，使用可靠不偏移。

6、有摄像功能，可插入精美的高清儿童照片，留下永久的记忆。

7、大容量存储空间，家长可随时查询和打印自己孩子的历次健康档案。

8、彩色外观，测试界面时尚、卡通，更适合儿童测试，数据统计快速、分析客观、结果报告打印于一体，并给予指导方案。

三、身高体重技术参数：

婴幼儿身长测量范围20-100.0cm，测量精度±0.1cm

婴幼儿体重测量范围0-100.0kg，测量精度±0.02kg

儿童身高测量范围0～200.0cm，测量精度±0.1cm

儿童体重测量范围0～200.0kg，测量精度±0.05kg

四、硬件配置

商用品牌计算机一套（清华同方主机，双核2.9GHZ，硬盘≥1T，内存≥4G，DVD光驱，集成声卡网卡显卡，耳麦，电源插排），19英寸SGS红外智能感应触摸液晶显示器一台，高清品牌摄像头，彩色喷墨打印机，豪华医用推车，立卧式测量仪。

五、技术服务

免费上门安装、培训，实行三包，免费技术咨询。