## AZX-LII型身高体重测量仪

## AZX-LII型身高体重测量仪，是一款全自动电子人体身高体重测量仪，整体设计摒弃传统数码管，采用彩色液晶触摸屏显示，豪华高档且经济实用;配有微型热敏打印机，实时、快速打印身高、体重和BMI生长指数;具有语音播报测量值，音量可调节；可搭配体检测量软件，与机相连，方便进行数据处理，支持多份打印。AZX-LII型身高体重测量仪是医院儿童保健科、儿科、妇幼保健院、社区卫生服务中心及体检中心优选体检工具。

产品特点：

1、独创一键身高自动校准功能，操作简便，避免温度和海拔的影响。

2、采用双超声波进口探头，避免站姿位置和方向的影响。

3、可折叠式设计，设计精巧，方便携带。

4、彩色液晶触摸屏，显示精确。

5、具有锁屏功能，防止误触碰。

6、铝合金机身，外观时尚大气且稳固。

测量范围：
★   身高：0～200.0cm
★   体重：0～200.0kg
精确度：
★   身高：0.1cm
★   重量：0.1kg
电源：
★   AC180V-240V，50Hz
操作环境：
★   0～+40℃，10百分比RH～95百分比RH（室内湿度）
机身规格：
★   320x465x2300mm