1.用途：适用于住宅小区地下车库出入口,地下商场出入口等易淹水的地方。

2.性能：能达到优良的密闭防水效果，防止汛期洪水侵入室内而造成财产损失。

3.材质：主材防汛挡板，固定立柱及中立柱，三角背撑直/斜撑采用铝合金模具一体成型，止水胶条为三元乙丙橡胶（EPDM)模具一体成型，其他附件为304不锈钢一体成型。

4.规格：防汛板每片高度标准为200mm,宽度依据实际门洞宽度设定;固定立柱高度依据防汛板片数来设定；门洞宽度在5000mm以 上时中间须设置中立柱及三角背撑，具体详见规定标准。

5.使用：1-2人在3-5分钟即可完成安装或拆卸的过程。

6.包装：PE覆膜包装。

7.售后:免维护。

8.寿命：除止水胶条在10年左右更换外，其它主体结构可在30年以上。

9.全国各地可物流发货。

注：产品获得国家实用新型专利认证及国家一级结构计算验证单位之结构认证。